Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 309
Об утверждении Правил купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей

(с изменениями от 21.10.2022 г.)

Преамбула изложена в редакции приказа Министра энергетики РК от 29.09.22 г. № 308 (введен в действие с 21 октября 2022 г.) (см. стар. ред.)

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей.

2. Департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление копии настоящего приказа на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-Министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | К. Бозумбаев |
| --- | --- |

Правила изложена в редакции приказа Министра энергетики РК от 29.09.22 г. № 308 (введен в действие с 21 октября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Утверждены приказом

Министра энергетики

Республики Казахстан

от 8 июля 2016 года № 309

Правила
купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее – Закон) и определяют порядок купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) объект по использованию возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) – технические устройства, предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ, и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации объекта по использованию ВИЭ, и находящиеся на балансе собственника объекта по использованию ВИЭ;

2) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ;

3) нетто-потребитель электрической энергии (далее – нетто-потребитель) – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии от объекта по использованию ВИЭ, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, общей установленной мощностью до ста киловатт, включая комбинированные установки ВИЭ.

3. Иные понятия, использованные в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательствами Республики Казахстан в сфере электроэнергетики и о поддержке использования ВИЭ.

Глава 2. Порядок купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей

4. Для подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии, нетто-потребитель сроком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до момента подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям представляет уведомление по форме, согласно приложению к настоящим Правилам в энергоснабжающую и энергопередающую организацию, к электрическим сетям которой производится подключение.

5. Нетто-потребитель прикладывает к уведомлению следующие документы и информацию:

1) технические характеристики основного генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ;

2) копию схемы подключения объекта по использованию ВИЭ к электрическим сетям;

3) прогнозные годовые объемы на 1 (один) год выработки электрической энергии с разбивкой по месяцам.

6. Для заключения договора купли-продажи электрической энергии нетто-потребитель предоставляет в энергоснабжающую организацию следующие документы:

копию удостоверения личности (для физических лиц);

учредительные документы (для юридических лиц);

копию паспорта на двунаправленный прибор учета электрической энергии с копией соответствующего сертификата о поверке;

банковские реквизиты.

На основании предоставленных документов энергоснабжающая организация формирует и направляет подписанный им проект договора купли-продажи электрической энергии в адрес нетто-потребителя в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в части первой настоящего пункта.

7. Для подключения объекта (объектов) по использованию ВИЭ к электрическим сетям энергопередающей организации, энергоснабжающая организация заключает с нетто-потребителем договор купли-продажи электрической энергии в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

8. Нетто-потребитель подключается к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ, с получением технических условий на подключение объекта по использованию ВИЭ к электрическим сетям.

Глава 3. Порядок взаиморасчетов

9. Нетто-потребители соблюдают требования по установке приборов коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Правилами пользования электрической энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10403).

В случае необходимости замены существующего у нетто-потребителя прибора коммерческого учета электрической энергии на прибор раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, энергопередающая и (или) энергоснабжающая организация не отказывает нетто-потребителю в такой замене, включая замену прибора коммерческого учета нетто-потребителя, установленного в трансформаторных подстанциях энергопередающей организации. Все затраты по покупке, установке, замене и дальнейшей эксплуатации приборов коммерческого учета несет нетто-потребитель.

10. Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.

В случае превышения объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из сети, обслуживающая энергоснабжающая организация оплачивает нетто-потребителю по своему действующему тарифу на продажу за поставленную нетто-потребителем электрическую энергию в объеме вышеуказанного превышения.

11. Энергоснабжающая организация осуществляет оплату за объем превышения поставленной нетто-потребителем электрической энергии в сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из сети согласно данных прибора (приборов) коммерческого учета электрической энергии, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения от нетто-потребителя счета-фактуры (для физических лиц – расходная накладная) и акта сверки показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, подписанного между нетто-потребителем и энергоснабжающей организацией.

12. Оплата производится безналичным расчетом.

Приложение

к Правилам купли-продажи

электроэнергии от нетто-потребителей

Форма

Уведомление для подключения объектов по использованию возобновляемых
источников энергии к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии

| «____» ________ 20__ года | № |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________________

(указать полное наименование нетто-потребителя, юридический адрес или адрес проживания)

уведомляет Вас

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(указать полное наименование энергоснабжающей и энергопередающей организации)

о подключении объектов по использованию возобновляемых источников энергии

к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии.

Список прилагаемых документов:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(руководитель или уполномоченное лицо, фамилия, имя, отчество

(при его наличии), подпись, дата)

М.П. (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Уведомление получил _________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись, дата)