Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II  
Об электроэнергетике

(с [*изменениями и дополнениями*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2049314) по состоянию на 01.05.2023 г.)

См. о внесении изменений:

[*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6900) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.; с 1 января 2024 г.)

*[Глава 1. Общие положения](" \l "sub10000)*

[*Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе*](#sub10000)

[*Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об электроэнергетике*](#sub20000)

[*Глава 2. Государственное регулирование в области электроэнергетики*](#sub30000)

[*Статья 3. Цели и задачи государственного регулирования в области электроэнергетики*](#sub30000)

[*Статья 3-1. Особенности государственного регулирования национальной электрической сети*](#sub3010000)

[*Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан*](#sub40000)

[*Статья 5. Компетенция уполномоченного органа*](#sub50000)

[*Статья 5-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства*](#sub5010000)

[*Статья 5-2. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы*](#sub5020000)

[*Статья 6. Государственный энергетический контроль*](#sub60000)

[*Статья 6-1.  Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики*](#sub6010000)

[*Статья 7. Компетенция государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий*](#sub70000)

[*Статья 7-1. Лицензирование в сфере электроэнергетики*](#sub7010000)

[*Статья 7-2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения*](#sub7020000)

[*Статья 7-3. Исключена*](#sub7030000)

[*Статья 8. Недопустимость вмешательства в производственно-технологическую деятельность*](#sub80000)

[*Статья 9. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций*](#sub90000)

[*Глава 2-1. Общие требования безопасности в области электроэнергетики*](#sub9010000)

[*Статья 9-1. Общие положения*](#sub9010000)

[*Статья 9-2. Требования безопасности при проектировании оборудовании и электроустановок в области электроэнергетики*](#sub9020000)

[*Статья 9-3. Требования безопасности к электротехническому оборудованию и материалам, используемым при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии*](#sub9030000)

[*Статья 9-4. Порядок и требования по приобретению электрической энергии цифровыми майнерами*](#sub9040000)

[*Глава 3. Системный оператор и участники отношений производства, передачи и потребления на рынке электрической энергии и мощности*](#sub100000)

[*Статья 10. Системный оператор*](#sub100000)

[*Статья 10-1. Исключена*](#sub10010000)

[*Статья 10-2. Совет рынка*](#sub10020000)

[*Статья 10-3. Единый закупщик*](#sub10030000)

[*Статья 11. Распоряжения по режиму производства, передачи и потребления электрической энергии при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления*](#sub110000)

[*Статья 12. Права и обязанности участников производства и передачи электрической энергии*](#sub120000)

[*Статья 12-1. Порядок определения предельных, расчетных и индивидуальных тарифов*](#sub12010000)

[*Статья 13. Требования к участникам производства и передачи электрической энергии*](#sub130000)

[*Статья 13-1. Требования к деятельности по передаче электрической энергии*](#sub13010000)

[*Глава 4. Организация энергоснабжения на основе функционирования рынка электрической энергии*](#sub140000)

[*Статья 14. Рынок электрической и тепловой энергии*](#sub140000)

[*Статья 15. Оптовый рынок электрической энергии*](#sub150000)

[*Статья 15-1. Порядок проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию*](#sub15010000)

[*Статья 15-2. Аттестация электрической мощности генерирующих установок*](#sub15020000)

[*Статья 15-3. Рынок электрической мощности*](#sub15030000)

[*Статья 15-4. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление*](#sub15040000)

[*Статья 15-5. Формирование Реестра и участие потребителей и энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, в создании электрической мощности*](#sub15050000)

[*Статья 15-6. Порядок проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию*](#sub15060000)

[*Статья 15-7. Формирование перечня электростанций*](#sub15070000)

[*Статья 15-8. Порядок организации и проведения аукционных торгов*](#sub15080000)

[*Статья 15-9. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива*](#sub15090000)

[*Статья 16. Розничный рынок электрической энергии*](#sub160000)

[*Статья 17. Договоры на оптовом рынке электрической энергии*](#sub170000)

[*Статья 18. Договоры на розничном рынке электрической и тепловой энергии*](#sub180000)

[*Статья 19. Права и обязанности потребителей электрической и тепловой энергии*](#sub190000)

[*Глава 5. Управление объектами электроэнергетики при аварийных нарушениях в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан*](#sub200000)

[*Статья 20. Меры, предпринимаемые для предотвращения и ликвидации аварийных нарушений*](#sub200000)

[*Статья 21. Энергоснабжение по аварийной брони*](#sub210000)

[*Статья 22. Обеспечение сохранности и целостности объектов электроэнергетики*](#sub220000)

[*Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике*](#sub230000)

[*Глава 6. Заключительные и переходные положения*](#sub240000)

[*Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона*](#sub240000)

[*Статья 25. Заключительные и переходные положения*](#sub250000)

В преамбулу внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=101) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816))

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии.

Глава 1. Общие положения

В статью 1 внесены изменения в соответствии с [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=102) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=10000)), изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=3200) РК от 29.12.06 г. № 209-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084425#sub_id=10000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=700) РК от 27.07.07 г. № 316-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116574#sub_id=10000)); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1200) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=10000))

См. изменения в статью 1 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6900) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10000))

1) аварийная бронь - минимальный расход электрической энергии (минимальная потребляемая мощность) объектов потребителя с полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающий их безопасное для жизни, здоровья людей и окружающей среды состояние, а также функционирование токоприемников систем дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, водоотливов, охлаждения основного технологического оборудования, связи и аварийной вентиляции;

2) аварийное нарушение - недопустимые отклонения технологических параметров работы электроустановки или ее элементов, вызвавшие вывод их из работы или повреждение во время эксплуатации;

Статья дополнена подпунктами 2-1 и 2-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V; подпункт 2-1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1000201))

2-1) паспорт готовности - ежегодно выдаваемый документ, подтверждающий готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период;

Подпункт 2-2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1000202))

2-2) [единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) - юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

Статья дополнена подпунктом 2-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V

2-3) генерирующая установка - устройство, вырабатывающее электрическую энергию;

Пункт дополнен подпунктом 2-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=10000))

2-4) генерирующая установка с маневренным режимом генерации - генерирующая установка, располагающая регулировочной электрической мощностью;

Статья дополнена подпунктами 2-5 - 2-11 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

2-5) аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее - аукционные торги) - процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона, направленный на отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и определение их индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

2-6) участник аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее - участник аукционных торгов) - юридическое лицо, прошедшее регистрацию в электронной системе организатора аукционных торгов и получившее статус участника;

2-7) организатор аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее - организатор аукционных торгов) - юридическое лицо, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству и аффилированным с ним лицам, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном настоящим Законом, организацию и проведение аукционных торгов;

2-8) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации - тариф, определенный по итогам аукционных торгов;

2-9) диспетчерское технологическое управление - процесс, осуществляемый диспетчером и предназначенный для решения задач контроля и управления режимами функционирования электрических сетей посредством автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления, а также приема и обработки сообщений от физических и юридических лиц о предпосылках возникновения или возникновении технологических нарушений, требующих принятия мер реагирования и устранения отказов и повреждений;

2-10) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций - тариф, определенный по итогам тендера, проведенного уполномоченным органом, на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

2-11) надбавка на поддержку использования возобновляемых источников энергии - цена, определяемая расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии в соответствии с зоной потребления электрической энергии для энергопроизводящих организаций, являющихся условными потребителями либо квалифицированными условными потребителями, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=401) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=10003))

4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=401) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=10004))

5) системная авария - аварийное нарушение режимов работы объектов электроэнергетики, приведшее к потере устойчивости единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и разделению ее на части;

В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=10006))

6) системные услуги - услуги, оказываемые системным оператором субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации, резервированию мощности, организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

Подпункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=10000))

7) системный оператор - национальная компания, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

8) охранная зона тепловых сетей - земельные участки, отведенные в целях обеспечения сохранности тепловых сетей, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения их повреждений, а также несчастных случаев среди населения, оказавшегося в охранной зоне этих сетей;

См.: [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39509537#sub_id=100) установления охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

Статья дополнена подпунктом 8-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=500) РК от 15.06.15 г. № 322-V

8-1) система теплоснабжения - комплекс, состоящий из теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотребляющих установок;

Подпункт 9 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10009))

9) передача тепловой энергии - услуга по транспортировке тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям, оказываемая энергопередающими организациями в соответствии с заключенными договорами;

Подпункт 10 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10010))

10) розничный рынок тепловой энергии - система взаимоотношений участников производства, передачи тепловой энергии для осуществления теплоснабжения потребителей на основе договоров;

11) инвестиционная программа - программа, направленная на создание новых активов, расширение, обновление, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов;

12) - 14) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2020 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872756#sub_id=10012))

15) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

15-1) исключен в соответствии с в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37764413#sub_id=2000) РК от 26.12.19 г. № 284-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31966608#sub_id=10015))

Статья дополнена подпунктом 15-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=1001502))

15-2) покупатель электрической энергии на оптовом рынке - юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию в целях электроснабжения или потребления, а также покрытия нормативно-технических потерь;

Статья дополнена подпунктом 15-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

15-3) осенне-зимний период - отопительный сезон, начало и завершение которого устанавливаются местными исполнительными органами;

16) единая электроэнергетическая система Республики Казахстан - совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей Республики Казахстан;

17) резерв электрической мощности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан - электрическая мощность агрегатов энергопроизводящих организаций, имеющих требуемую структуру, величину, а также степень готовности к диспетчеризации, соответствующие требованиям, предусмотренным договором;

В подпункт 18 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=10018))

18) вспомогательные услуги - услуги, приобретаемые системным оператором у субъектов оптового рынка электрической энергии для обеспечения необходимых объемов и структуры регулировочных резервов электрической мощности, регулирования активной и реактивной мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния;

Статья дополнена подпунктом 18-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V

18-1) государственный технический инспектор - должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

Статья дополнена подпунктом 18-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V

18-2) совет рынка - некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по мониторингу функционирования рынка электрической энергии и мощности, а также другие функции, предусмотренные настоящим Законом;

19) операционные сутки - текущие сутки, в течение которых системный оператор осуществляет операции по централизованному оперативно-диспетчерскому управлению исполнением заключенных субъектами оптового рынка электрической энергии договоров купли-продажи электрической энергии;

20) централизованное оперативно-диспетчерское управление - осуществляемый системным оператором процесс непрерывного управления технически согласованной работой энергопроизводящих, энергопередающих, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии, обеспечивающий нормативный уровень надежности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и соблюдение нормативного качества электрической энергии;

См.: [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34653456) Министра энергетики РК от 8 апреля 2020 года на вопрос от 26 марта 2020 года № 602121 (dialog.egov.kz) «О разъяснении понятия «централизованное оперативно-диспетчерское управление»

Статья дополнена подпунктом 20-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=411) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введено в действие с 1 января 2015 года)

20-1) [оператор рынка централизованной торговли](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33032272) - организация, осуществляющая централизованные торги электрической энергией, включая спот-торги электрической энергией, и услугой по поддержанию готовности электрической мощности;

21) межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи - линии электропередачи напряжением 220 киловольт и выше, обеспечивающие передачу электрической энергии между регионами и (или) государствами;

Подпункт 22 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10022))

22) региональная электросетевая компания - энергопередающая организация, имеющая непосредственную технологическую связь с энергопроизводящей организацией и (или) национальной электрической сетью, владеющая кабельными или воздушными линиями электропередачи не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10 (6), 0,4 киловольт), эксплуатирующая электрические сети регионального уровня и имеющая не менее 10 000 присоединенных потребителей;

Статья дополнена подпунктом 22-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V

22-1) норма эксплуатационного запаса топлива - минимальный эксплуатационный запас топлива энергопроизводящих организаций в суточном исчислении;

Статья дополнена подпунктом 22-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=1002202))

22-2) регулировочная электрическая мощность - диапазон (доля) располагаемой электрической мощности, в пределах которого (которой) электрическая станция способна работать с заданными параметрами;

Статья дополнена подпунктом 22-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

22-3) экспертная организация - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению энергетической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

23) балансирующая электроэнергия - электрическая энергия, используемая для устранения возникающих дисбалансов при реализации утвержденного системным оператором почасового суточного графика производства-потребления электрической энергии;

Статья дополнена подпунктом 23-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=1002301))

23-1) предельный тариф на балансирующую электроэнергию - утверждаемая уполномоченным органом для групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, каждые семь лет, максимальная величина отпускного тарифа (цены) на электроэнергию, реализуемую на балансирующем рынке электрической энергии, учитывающая затраты на производство электрической энергии, покупку электроэнергии у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии и фиксированную прибыль за балансирование, определяемую по [методике](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34075843), установленной уполномоченным органом;

24) техническая диспетчеризация - услуга, оказываемая системным оператором по осуществлению централизованного оперативно-диспетчерского управления режимами производства и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

Статья дополнена подпунктом 24-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=500) РК от 15.06.15 г. № 322-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=1002401))

24-1) технологическая бронь - минимальный расход электрической энергии (минимальная потребляемая мощность) и продолжительность времени, необходимые для завершения непрерывного технологического процесса и предотвращения опасности для жизни людей и окружающей среды;

Статья дополнена подпунктами 24-2 - 24-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=300) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

24-2) технологическое нарушение - отказ или повреждение оборудования, электрических и (или) тепловых сетей, в том числе вследствие возгорания или взрывов, отклонения от установленных режимов, несанкционированного отключения или ограничения работоспособности оборудования или его неисправности, которые привели к нарушению процесса производства, передачи, потребления электрической и (или) тепловой энергии;

24-3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1100) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введено в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=1002403))

Подпункт 24-4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37764413#sub_id=2000) РК от 26.12.19 г. № 284-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31966608#sub_id=1002404))

24-4) уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов;

Статья дополнена подпунктом 24-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37764413#sub_id=2000) РК от 26.12.19 г. № 284-VI

24-5) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;

25) потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую и (или) тепловую энергию;

26) уполномоченный орган - [государственный орган](#sub50000), осуществляющий руководство в области электроэнергетики;

26-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=1002601))

В подпункт 27 внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949120#sub_id=3300) РК от 01.03.11 г. № 414-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949283#sub_id=10000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10027))

27) национальная электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи, осуществляющих выдачу электрической энергии электрических станций, напряжением 220 киловольт и выше, которые не подлежат приватизации и передаются национальной компании в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Казахстан;

28) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=413) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=10028))

29) коммерческий учет электрической и тепловой энергии - учет электрической и тепловой энергии, необходимый для взаиморасчета между сторонами по договорам купли-продажи и передачи электрической и тепловой энергии;

Статья дополнена подпунктом 29-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=600) РК от 04.07.13 г. № 128-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=1002901))

29-1) электрические сети - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенных для передачи электрической энергии;

30) охранная зона электрических сетей - земельные участки, водное и воздушное пространство, отведенные в целях обеспечения сохранности электрических сетей, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения их повреждения, а также несчастных случаев среди населения, оказавшегося в охранной зоне этих сетей;

См.: [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37365947#sub_id=100) установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

Подпункт 31 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=10031))

31) услуга по регулированию электрической мощности - услуга, оказываемая системному оператору, энергопередающим, энергоснабжающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, по компенсации отклонений фактической электрической нагрузки субъектов оптового рынка электрической энергии от заявленной электрической нагрузки;

Статья дополнена подпунктом 31-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003101)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10031))

31-1) услуга по поддержанию готовности электрической мощности - услуга, оказываемая энергопроизводящими организациями единому закупщику, по поддержанию готовности аттестованной в установленном порядке электрической мощности генерирующих установок к несению нагрузки;

Статья дополнена подпунктами 31-2 и 31-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=416) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2015 года); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003102)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=1003102))

31-2) предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности - утвержденная уполномоченным органом на срок, равный семи годам, максимальная величина тарифа (цены) на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для всех действующих энергопроизводящих организаций (за исключением объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, при оказании которой действующие энергопроизводящие организации и победители тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также победители аукционных торгов используют индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, установленный уполномоченным органом);

31-3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003103))

Статья дополнена подпунктом 31-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003104)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=1003104))

31-4) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности - тариф, определенный на основе заключенного инвестиционного соглашения между уполномоченным органом и энергопроизводящей организацией на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление генерирующих установок;

Статья дополнена подпунктами 31-5 - 31-7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=3105) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2015 года); пункт 31-5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003105))

31-5) услуга по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки - услуга, оказываемая единым закупщиком, по обеспечению готовности аттестованной в установленном порядке электрической мощности генерирующих установок в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан к несению нагрузки;

Подпункт 31-6 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003106))

31-6) рынок электрической мощности - система взаимоотношений между субъектами оптового рынка электрической энергии, связанных с поддержанием энергопроизводящими организациями генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии, обновлением, поддержкой, реконструкцией и техническим перевооружением существующих производственных активов, а также их созданием;

31-7) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003107))

Статья дополнена подпунктом 31-8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V

31-8) централизованные торги электрической мощностью - процесс, направленный на заключение договоров на оказание услуг по поддержанию готовности электрической мощности между энергопроизводящими организациями и единым закупщиком, в электронной системе торговли;

Статья дополнена подпунктом 31-9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32086770#sub_id=300) РК от 30.12.19 г. № 297-VI

31-9) перечень электростанций - утвержденный перечень энергопроизводящих организаций, соответствующих критериям, установленным настоящим Законом;

32) электроэнергетика - сфера производства, передачи, снабжения и потребления электрической и тепловой энергии;

В подпункт 33 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=600) РК от 04.07.13 г. № 128-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416528#sub_id=10033)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=3105) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2015 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645777#sub_id=10033)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=10033)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10033)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1100) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введено в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=10033))

33) субъекты оптового рынка электрической энергии - энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, потребители электрической энергии, системный оператор, оператор (операторы) рынка централизованной торговли, расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии;

Статья дополнена подпунктом 33-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=3105) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введено в действие с 1 января 2015 года); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=1003301)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI (введено в действие с 1 июля 2021 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32689224#sub_id=1003301))

33-1) предельный тариф на электрическую энергию - утверждаемое уполномоченным органом каждые семь лет денежное выражение стоимости вырабатываемой электрической энергии энергопроизводящей организацией, включенной в группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, состоящее из затрат на производство электрической энергии и нормы прибыли, определяемой по [методике](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34075843), установленной уполномоченным органом;

34) гарантирующий поставщик электрической энергии - энергоснабжающая организация, осуществляющая энергоснабжение потребителей в случаях прекращения энергоснабжения потребителей всеми другими энергоснабжающими организациями не по вине потребителя;

Подпункты 35 - 39 изложены в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=10000))

Подпункт 35 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10035))

35) передача электрической энергии - технологически связанные действия, направленные на передачу и (или) распределение электрической энергии по электрическим сетям;

35-1) автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии - совокупность средств измерений и аппаратно-программного комплекса для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи данных учета электрической энергии;

36) суточный график производства-потребления электрической энергии - утвержденный системным оператором документ, регламентирующий почасовые величины производства и потребления электрической энергии на каждые календарные сутки в соответствии с договорами по купле-продаже электрической энергии, заключенными участниками оптового рынка на рынках децентрализованной купли-продажи электрической энергии и централизованной торговли электрической энергией;

37) организация балансирования производства-потребления электрической энергии - услуга, оказываемая системным оператором по организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии;

Статья дополнена подпунктом 37-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V

37-1) [группа энергопроизводящих организаций](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39570701), реализующих электрическую энергию, - совокупность энергопроизводящих организаций, сформированная по критериям: тип энергопроизводящих организаций, установленная мощность, вид используемого топлива, удаленность от места нахождения топлива, расположение в одной части единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой отсутствуют ограничения технического характера на передачу электрической энергии;

Подпункт 38 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3000) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34829710#sub_id=10038))

38) розничный рынок электрической энергии - система отношений, функционирующая на основе публичных договоров (купли-продажи, передачи и потребления электрической энергии, а также предоставления связанных с этим услуг) между субъектами розничного рынка электрической энергии вне оптового рынка;

39) субъекты розничного рынка электрической энергии - энергопроизводящие, энергоснабжающие, энергопередающие организации, потребители электрической энергии;

Подпункт 40 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=10040))

40) оптовый рынок электрической энергии - система отношений, связанных с куплей-продажей электрической энергии, в том числе на централизованных торгах электрической энергией, оказанием системных и вспомогательных услуг, услуг на рынке электрической мощности, функционирующая на основе договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии;

41) централизованная торговля электрической энергией - сделки купли-продажи электрической энергии, осуществляемые субъектами оптового рынка электрической энергии в электронной системе торговли на добровольной основе, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;

42) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V; [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=10042))

43) спот-торги электрической энергии (далее - спот-торги) - организованная торговля почасовыми объемами электрической энергии на краткосрочном основании в режимах: за день вперед и в течение операционных суток;

См.: [*Методические указания*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32258543) по проведению централизованных спот-торгов электрической энергией в течение операционных суток (приложение 1 к приказу Председателя Правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» от 15 марта 2013 года № 14), [*Методические указания*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37459374) по проведению централизованных спот-торгов электрической энергией в режиме «за день вперед» (приложение 1 к приказу Председателя Правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» от 30 марта 2018 года № П-11)

Подпункт 44 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10044))

44) балансирующий рынок электрической энергии - система взаимоотношений между системным оператором и энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организациями, оптовыми потребителями, осуществляющими деятельность на оптовом рынке электрической энергии, складывающаяся в результате физического и последующего финансового урегулирования системным оператором возникающих в режиме реального времени дисбалансов между договорными и фактическими величинами производства и (или)потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в текущие операционные сутки;

45) имитационный режим балансирующего рынка электрической энергии (далее - имитационный режим) - функционирование балансирующего рынка электрической энергии без осуществления финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии;

46) дисбаланс электроэнергии - отклонение фактической величины производства-потребления электрической энергии от величины, утвержденной системным оператором в почасовом суточном графике производства-потребления электрической энергии;

Подпункт 47 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=200) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=10047))

47) энергетическая экспертиза - экспертиза, проводимая в области электроэнергетики на соответствие нормативным правовым актам Республики Казахстан по действующим объектам, проектам реконструируемых, модернизируемых и вновь строящихся объектов в области электроэнергетики, а также при расследовании технологических нарушений и производственного травматизма на них в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

Подпункт 48 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=600) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10048))

48) энергопередающая организация - организация, оказывающая на основе договоров услугу по передаче электрической или тепловой энергии;

49) энергоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям купленной электрической и (или) тепловой энергии;

В подпункт 50 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=400) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=10000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=10050))

50) энергопроизводящая организация - организация, осуществляющая производство электрической и (или) тепловой энергии для собственных нужд и (или) реализации покупателям электрической энергии на оптовом рынке, потребителям тепловой энергии, за исключением индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

См.: [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33626174) Министра энергетики РК от 5 марта 2020 года на вопрос от 20 февраля 2020 года № 596363 (dialog.egov.kz) «Об НПА, регламентирующих понятие «энергопроизводящая организация»

51) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4136) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=10051))

Статья дополнена подпунктом 52 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI (введено в действие с 1 июля 2021 г.)

52) отпускная цена электрической энергии от энергопроизводящей организации - сумма цены продажи электрической энергии энергопроизводящей организации, включенной в соответствующую группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, не превышающая ее предельного тарифа на электрическую энергию и надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об электроэнергетике

1. Законодательство Республики Казахстан об электроэнергетике основывается на [Конституции](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Глава 2. Государственное регулирование в области электроэнергетики

Статья 3. Цели и задачи государственного регулирования в области электроэнергетики

1. Государственное регулирование в области электроэнергетики осуществляется в целях:

1) максимального удовлетворения спроса потребителей энергии и защиты прав участников рынка электрической и тепловой энергии путем создания конкурентных условий на рынке, гарантирующих потребителям право выбора поставщиков электрической и тепловой энергии;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=323) РК от 29.12.06 г. № 209-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084425#sub_id=30000))

2) обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан;

3) единства управления электроэнергетическим комплексом Республики Казахстан как особо важной системой жизнеобеспечения хозяйственно-экономического и социального комплексов страны.

2. Задачами государственного регулирования в области электроэнергетики являются:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=323) РК от 29.12.06 г. № 209-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084425#sub_id=30000))

1) эффективное, безопасное функционирование и развитие электроэнергетического комплекса на основе единства управления, развития конкуренции;

2) право выбора потребителями поставщика электрической и (или) тепловой энергии;

3) регулирование деятельности в [сфере естественной монополии](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=50000), а также создание условий для защиты отечественных энергопроизводителей;

4) создание и совершенствование регулируемого рынка электрической и тепловой энергии;

В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=103) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=30200))

5) рациональное и экономное потребление электрической и тепловой энергии;

6) использование и развитие возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;

7) привлечение инвестиций в развитие и перевооружение электроэнергетического комплекса;

8) создание условий для выполнения комплекса мероприятий по охране окружающей среды, надежности и безопасности строительства при эксплуатации линий электропередачи, электро- и энергоустановок;

9) создание условий для организации энергоснабжения в отдаленных районах страны;

В подпункт 10 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31227305#sub_id=2000) РК от 10.07.12 г. № 31-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31227899#sub_id=30000))

10) установление национальных стандартов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и качества электрической энергии;

Пункт дополнен подпунктом 11 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=3) РК от 15.06.15 г. № 322-V

11) обеспечение кредитования и субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

3. Государственное регулирование в области электроэнергетики включает:

1) лицензирование;

2) государственное регулирование тарифов (цен, ставок сбора);

3) демонополизацию и приватизацию объектов электроэнергетики;

4) государственный надзор за надежностью, безопасностью и экономичностью производства, передачи, технической диспетчеризации и потребления электрической энергии;

Подпункт 5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=323) РК от 29.12.06 г. № 209-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084425#sub_id=30300)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=3400) РК от 05.10.18 г. № 184-VI (введены в действие с 11 апреля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39406567#sub_id=30300))

5) техническое регулирование и стандартизацию в области электроэнергетики;

Пункт дополнен подпунктами 6 и 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=3) РК от 15.06.15 г. № 322-V

6) кредитование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения за счет бюджетных средств, осуществляемое в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на безвозмездной и невозвратной основе, осуществляемое за счет бюджетных средств.

Закон дополнен статьей 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31574644#sub_id=1200) РК от 02.07.14 г. № 225-V

Статья 3-1. Особенности государственного регулирования национальной электрической сети

1. Национальной компании запрещаются отчуждение национальной электрической сети физическим и (или) юридическим лицам, а также ее обременение правами третьих лиц.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6931) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38230631#sub_id=3010200))

2. Национальному управляющему холдингу запрещается отчуждение акций национальной компании, в результате которого национальному управляющему холдингу будет принадлежать менее восьмидесяти пяти процентов голосующих акций данной национальной компании.

В статью 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=324) РК от 29.12.06 г. № 209-III; [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1202) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9500) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=40000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038131#sub_id=1604) РК от 22.07.11 г. № 479-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=40000)); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7800) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=40000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=4) РК от 15.06.15 г. № 322-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39435336#sub_id=40000))

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области электроэнергетики;

Статья 4 дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=6400) РК от 29.12.14 г. № 269-V (введено в действие с 1 января 2016 года)

1-1) осуществляет государственную финансовую поддержку единого закупщика в случае невозможности выполнения им обязательств перед энергопроизводящими организациями по поддержанию готовности электрической мощности вследствие недостаточности его доходов от оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки для компенсации расходов, понесенных им исключительно при предоставлении данной услуги;

1-2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=4) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введено в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=40000))

2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=694) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38230631#sub_id=40002))

В статью 5 внесены изменения в соответствии с Законами РК от 11.04.06 г. [*№ 136-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=104) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=50000)); от 05.07.06 г. [*№ 166-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062347#sub_id=400) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062413#sub_id=50000)); от 29.12.06 г. [*№ 209-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=325) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084425#sub_id=50000)); от 27.07.07 г. [*№ 316-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=705) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116574#sub_id=50000)); от 17.07.09 г. [*№ 188-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448496#sub_id=5300); от 19.03.10 г. [*№ 258-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30605555#sub_id=7700) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30607264#sub_id=50000)); от 06.01.11 г. [*№ 378-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5100) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=50000)); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9500) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=50000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=5) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=50000)); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=785) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=50000))

См. изменения в статью 5 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=695) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 5. Компетенция уполномоченного органа

[Уполномоченный орган](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31610489):

1) реализует государственную политику в области электроэнергетики;

2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=605) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=50000))

3) исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50003))

4) исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50004))

5) разрабатывает и утверждает [типовой договор электроснабжения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37913746);

6) разрабатывает и утверждает [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32693649) на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

Подпункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2016 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50007))

7) разрабатывает и утверждает [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33161300#sub_id=100) о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2016 г.)

7-1) разрабатывает и утверждает [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33060232#sub_id=100) на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

Статья дополнена подпунктами 7-2, 7-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=345) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

7-2) разрабатывает и утверждает [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37920229) на создание электрической мощности с субъектами оптового рынка, включенными в Реестр групп лиц (далее - Реестр);

7-3) разрабатывает и утверждает [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39359924) о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с субъектами оптового рынка, включенными в Реестр;

8) исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50008))

9) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34093952) организации и функционирования оптового рынка электрической энергии;

10) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39630776) технической эксплуатации электрических станций и сетей;

11) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38183001) проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

12) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36395322) функционирования балансирующего рынка электрической энергии;

13) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39997873) организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке;

14) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33332507) по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации;

15) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35181384) проведения энергетической экспертизы;

16) разрабатывает и утверждает технические регламенты в области электроэнергетики;

17) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38789699#sub_id=100) техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

18) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38014457#sub_id=100) техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

19) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32102729) устройства электроустановок;

20) разрабатывает и утверждает [инструкции](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32152884#sub_id=100) по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения;

21) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34068212) пользования электрической энергией;

В подпункт 22 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50022))

22) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33497673) пользования тепловой энергией;

Подпункт 23 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50023))

23) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34970835) оказания услуг системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг;

Подпункт 24 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50024))

24) принимает решение о включении электрической энергии в перечень приобретаемого имущества (активов), реализуемого (реализуемых) на торгах (аукционах) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

25) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34246729#sub_id=100) оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения;

В подпункт 26 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50026))

26) разрабатывает и утверждает [электросетевые правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38306810#sub_id=100);

27) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35069881) технической эксплуатации электроустановок потребителей;

28) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38847299) техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

29) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33744683) пожарной безопасности для энергетических предприятий;

30) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33579972) взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива;

Статья дополнена подпунктом 30-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=605) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=5003001))

30-1) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37365947) установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

Статья дополнена подпунктом 30-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V

30-2) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34223683#sub_id=100) определения размеров земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи;

Статья дополнена подпунктами 30-3 и 30-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=18) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

30-3) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39509537) установления охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

30-4) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39161915) определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии;

31) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36314671) безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

32) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31927133) проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей;

Подпункт 33 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50033))

33) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36580954) приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технической модернизации;

34) разрабатывает и утверждает [положение](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35192372) об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест в энергетике;

35) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38876931) учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

36) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36981507#sub_id=100) организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей;

Подпункт 37 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50037))

37) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39615116) согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по сокращению таких ограничений;

38) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37007136) работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан;

39) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33971781) организации централизованных торгов электрической энергией;

Подпункт 40 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50040)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=605) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=50040))

40) разрабатывает и утверждает правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;

41) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34334315) проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей;

42) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39214969#sub_id=100) организации и функционирования рынка электрической мощности;

43) определяет системного оператора;

44) устанавливает [образец](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37233722) служебного удостоверения государственного технического инспектора, номерного штампа и пломбира;

45) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37296150) определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций;

46) утверждает [нормы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32408745#sub_id=100) эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций;

47) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты Республики Казахстан в области производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии, а также оказания услуг по поддержанию готовности электрической мощности и обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

Статья дополнена подпунктом 47-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187#sub_id=3400) РК от 29.03.16 г. № 479-V

47-1) разрабатывает и утверждает [нормативные значения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39236148#sub_id=1) показателей надежности электроснабжения, а также [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39236148#sub_id=100) их определения;

Подпункт 48 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=605) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=50048))

48) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, регламентирующие нормы расхода электрической и тепловой энергии на технологические нужды энергопроизводящих, энергопередающих организаций;

49) разрабатывает и [утверждает](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36204442) нормативные технические документы в сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;

50) исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50050))

Подпункт 51 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=30300) РК от 29.12.14 г. № 269-V (действие было [*приостановлено*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=30300) до 1 января 2017 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=50051))

51) осуществляет государственный контроль за соблюдением энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных [подпунктом 3) пункта 3-2 статьи 13](#sub130000) настоящего Закона;

52) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=6400) РК от 29.12.14 г. № 269-V (введены в действие с 1 января 2015 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645777#sub_id=50052))

Подпункт 53 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V (введены в действие с 1 января 2015 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645777#sub_id=50053)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=5) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введено в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=50053))

53) [определяет](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33032272) оператора (операторов) рынка централизованной торговли на конкурсной основе в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33971781) организации централизованных торгов электрической энергией;

В подпункт 54 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50054))

54) разрабатывает и утверждает формы актов государственных технических инспекторов;

55) определяет особенности функционирования и организации оптового рынка электрической энергии для регионов, не имеющих электрической связи по территории Республики Казахстан, с единой электроэнергетической системой Республики Казахстан;

В подпункт 56 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50056))

56) разрабатывает и утверждает [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38153973) выдачи государственному техническому инспектору служебного удостоверения, номерного штампа и пломбира;

57) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34560124) функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии;

58) исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50058))

Подпункт 59 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50059)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187#sub_id=3400) РК от 29.03.16 г. № 479-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33782555#sub_id=50059))

59) разрабатывает и утверждает [требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34680251#sub_id=100) к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы;

60) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187#sub_id=3400) РК от 29.03.16 г. № 479-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33782555#sub_id=50060))

61) разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

62) исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=50062))

63) исключен с 1 января 2017 г. в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=50063))

64) разрабатывает и утверждает перспективную схему размещения электрических мощностей;

65) проводит тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

66) по итогам тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, заключает договор с победителем данного тендера;

Подпункт 67 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50067))

67) определяет победителя по результатам тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, с которым [единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

68) утверждает [прогнозные балансы электрической энергии и мощности](jexec:find-class-298707);

Подпункт 69 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=50069))

69) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37268187#sub_id=100) получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период;

70) осуществляет международное сотрудничество в области электроэнергетики;

Статья 5 дополнена подпунктами 70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, 70-6 и 70-7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=5) РК от 29.12.14 г. № 269-V (введены в действие с 1 января 2015 года)

70-1) утверждает [предельные тарифы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36342327) на электрическую энергию;

70-2) утверждает [предельные тарифы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37753250#sub_id=2) на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

70-3) утверждает [группы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39570701) энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию;

70-4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=500704))

Подпункт 70-5 изложен редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34836897#sub_id=500705))

70-5) определяет [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32340222#sub_id=100) утверждения предельного тарифа на электрическую энергию, предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

70-6) осуществляет государственный контроль за соблюдением системным оператором требований, предусмотренных [пунктом 2 статьи 15-2](#sub15020200) настоящего Закона;

Статья дополняется пунктом 70-7 - с 1 января 2016 года в соответствии с [*подпунктом 7*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=30107) пункта 1 статьи 3 Закона РК от 29.12.14 г. № 269-V; с 1 января 2019 года - в соответствии с [*подпунктом 9*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=30109) пункта 1 статьи 3 Закона РК от 29.12.14 г. № 269-V

70-7) размещает на своем интернет-ресурсе информацию о нарушениях порядка реализации (продажи) электрической энергии и услуги по поддержанию готовности электрической мощности энергопроизводящими организациями и принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

70-8) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=605) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=500708))

Статья дополнена подпунктом 70-9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=5) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=500709))

70-9) разрабатывает и утверждает [методику](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34075843) определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию;

Статья дополнена подпунктом 70-10 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2016 г.)

70-10) определяет [совет рынка](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33589941), а также разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36245344#sub_id=100) функционирования совета рынка;

Статья дополнена подпунктом 70-11 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

70-11) устанавливает индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности и сроки ее покупки для договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых единым закупщиком с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

Статья дополнена подпунктом 70-12 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

70-12) заключает инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с действующими энергопроизводящими организациями;

Статья дополнена подпунктами 70-13 - 70-14 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V

70-13) разрабатывает и утверждает [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36190864#sub_id=100) разработки прогнозных балансов электрической энергии и мощности;

70-14) разрабатывает и утверждает [нормативные технические документы в области электроэнергетики](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38744194);

Статья дополнена подпунктом 70-15 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

70-15) [определяет единого закупщика](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618);

Статья дополнена подпунктом 70-16 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

70-16) утверждает предельные тарифы на балансирующую электроэнергию;

Статья дополнена подпунктом 70-17 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2016 г.)

70-17) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34295132#sub_id=100) проведения аттестации электрической мощности генерирующих установок;

Статья дополнена подпунктом 70-18 в соответствии с  [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

70-18) устанавливает индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности и сроки ее покупки для договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых единым закупщиком с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом;

Статья дополнена подпунктом 70-19 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2016 г.)

70-19) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34930215#sub_id=100) определения объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности для договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых единым закупщиком с действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали;

Статья дополнена подпунктом 70-20 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2016 г.)

70-20) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33935349#sub_id=100) расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

Статья дополнена подпунктом 70-21 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=5) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

70-21) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39467352#sub_id=100) допуска на рассмотрение, рассмотрения и отбора инвестиционных программ модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

70-22) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=6200) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35406425#sub_id=5007022))

70-23) - 70-28) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=605) РК от 11.07.17 г. № 89-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=5007023))

Статья дополнена подпунктами 70-29 и 70-30 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=18) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

70-29) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36326139) определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

70-30) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37348505) субсидирования энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона;

Статья дополнена подпунктами 70-31 - 70-34 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=345) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

70-31) формирует и ведет [Реестр](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32073976) в соответствии с утвержденными правилами;

70-32) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36964591) формирования и ведения Реестра;

70-33) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33030003) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита;

70-34) согласовывает место размещения (площадки), тип и вид топлива для генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию энергопроизводящими организациями и потребителями, включенными в Реестр;

Статья дополнена подпунктом 70-35 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39824996#sub_id=1500) РК от 19.04.19 г. № 249-VI

70-35) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций в сфере производства тепловой энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по модернизации систем энергоснабжения;

Статья дополнена подпунктом 70-36 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39824996#sub_id=1500) РК от 19.04.19 г. № 249-VI

70-36) утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32082021) субсидирования затрат организаций в сфере производства тепловой энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по модернизации систем энергоснабжения;

Статья дополнена подпунктом 70-37 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32086770#sub_id=5) РК от 30.12.19 г. № 297-VI

70-37) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33093632) включения потребителей в перечень электростанций;

Статья дополнена подпунктом 70-38 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32086770#sub_id=5) РК от 30.12.19 г. № 297-VI

70-38) утверждает перечень электростанций;

Статья дополнена подпунктом 70-39 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37625211#sub_id=1700) РК от 29.06.20 г. № 352-VI

70-39) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34241926) технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций;

Статья дополнена подпунктом 70-40 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37625211#sub_id=1700) РК от 29.06.20 г. № 352-VI

70-40) разрабатывает и утверждает [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31778108) технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций;

Статья дополнена подпунктами 70-41 - 70-43 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=5) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

70-41) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38426363) организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

70-42) разрабатывает и утверждает [методику](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37071317#sub_id=100) оценки эффективности вложенных инвестиций в области электроэнергетики;

70-43) разрабатывает и утверждает [план](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39430154) размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

Статья дополнена подпунктом 70-44 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=500) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введено в действие с 31 августа 2022 г.)

70-44) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38807047) рассмотрения инвестиционных программ по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

Статья дополнена подпунктом 70-47 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=695) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

70-47) рассматривает отчетную информацию энергопроизводящих организаций об использовании средств, полученных в рамках [подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3](#sub15030301) настоящего Закона, на предмет целевого использования средств и принимает решение о снижении объемов средств, направляемых энергопроизводящим организациям, в случае выявления факта нецелевого использования средств;

71) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 5-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038131#sub_id=1651) РК от 22.07.11 г. № 479-IV; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7851) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=5010000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=51) РК от 15.06.15 г. № 322-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39435336#sub_id=5010000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37764413#sub_id=501) РК от 26.12.19 г. № 284-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31966608#sub_id=5010000))

Статья 5-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства

[Уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32882345):

1) в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации государственной политики в области электроэнергетики;

2) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативно-техническую документацию в области электроснабжения и теплоснабжения в пределах населенных пунктов;

3) организует методическое обеспечение в области электроснабжения и теплоснабжения в пределах населенных пунктов;

4) организует проведение проектных, изыскательских, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроснабжения и теплоснабжения в пределах населенных пунктов;

5) разрабатывает и утверждает [типовые правила расчета](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31676321) норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета;

5-1) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39528206) кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

5-2) разрабатывает и утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36772303#sub_id=100) субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

5-3) осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

Статья дополнена подпунктом 5-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39824996#sub_id=1551) РК от 19.04.19 г. № 249-VI

5-4) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергией, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

Статья дополнена подпунктом 5-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39824996#sub_id=1551) РК от 19.04.19 г. № 249-VI

5-5) утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35882772) субсидирования затрат организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергией, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 5-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=52) РК от 11.07.17 г. № 89-VI; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39824996#sub_id=1552) РК от 19.04.19 г. № 249-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35640701#sub_id=5020000))

Статья 5-2. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37348505), определяемом уполномоченным органом.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют субсидирование затрат организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергией, производства, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов, в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35882772), определяемом уполномоченными государственными органами.

Статья 6 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30045013#sub_id=6300) РК от 31.01.06 г. № 125-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30045416#sub_id=60000)); в заголовок внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60000))

Статья 6. Государственный энергетический контроль

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=786) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=60000))

1. Контроль в области электроэнергетики осуществляется [государственным органом по государственному энергетическому надзору и контролю](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30786487) и местными исполнительными органами.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=706) РК от 27.07.07 г. № 316-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116574#sub_id=60000)); [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=60200))

2. Орган по государственному энергетическому надзору и контролю осуществляет контроль за:

1) соблюдением требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

3) надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;

4) недопуском или отстранением от работы на электрических установках персонала, не прошедшего проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=786) РК от 29.09.14 г. № 239-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=6020100))

2-1. Местные исполнительные органы осуществляют контроль за:

1) эксплуатацией и техническим состоянием котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок потребителей;

2) подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ по котельным, тепловым сетям и их функционированием в осенне-зимний период.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448496#sub_id=5302) РК от 17.07.09 г. № 188-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448905#sub_id=60000)); внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5100) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=60300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35508127#sub_id=6000) РК от 29.10.15 г. № 376-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=60300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=626) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35406425#sub_id=60300))

3. Государственный энергетический контроль в области электроэнергетики осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с [Предпринимательским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854) Республики Казахстан и настоящим Законом.

См: [*Совместный приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34987909) Министра энергетики Республики Казахстан от 26 августа 2019 года № 290 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 августа 2019 года № 78 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области электроэнергетики»

4 - 7. Исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448496#sub_id=5302) РК от 17.07.09 г. № 188-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448905#sub_id=60400))

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=786) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=60800)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=60800)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=6) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=60800))

8. Для устранения выявленных нарушений руководителю объекта электроэнергетики выдается предписание установленного образца с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение, а также об отстранении от работы персонала, не имеющего соответствующего допуска к осуществлению деятельности по эксплуатации электроустановок и не прошедшего квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики.

В пункт 9 внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60000))

9. Энергетический контроль осуществляется за:

1) соблюдением требований технических условий по качеству электрической и тепловой энергии;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=60900))

2) соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан в области электроэнергетики в пределах своей компетенции;

3) рациональным и экономным использованием, оптимизацией режимов производства, передачей, потреблением электрической и тепловой энергии;

Подпункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=60900))

4) готовностью электрических станций, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период.

В пункт 10 внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=60000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=646) РК от 29.12.14 г. № 269-V (введены в действие с 1 января 2015 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645777#sub_id=61000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=61000))

10. Орган по государственному энергетическому надзору и контролю:

1) участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=6) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=61000))

2) ведет учет технологических нарушений в работе электростанций, электрических сетей, приведших к остановке основного оборудования, пожарам, взрывам, разделению единой электроэнергетической системы Республики Казахстан на несколько частей, массовому ограничению потребителей электрической энергии;

Подпункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187#sub_id=346) РК от 29.03.16 г. № 479-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33782555#sub_id=61003))

3) осуществлять прием [уведомлений](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31669045#sub_id=33) о начале или прекращении деятельности, а также ведет, размещает и обновляет на интернет-ресурсе реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в соответствии с категорией;

4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=6) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=61004))

5) осуществляет рассмотрение материалов по административным делам в области электроэнергетики в пределах своей компетенции в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399) Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=6) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

7) направляет [государственному органу](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=80000), осуществляющему руководство в сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям [пункта 6 статьи 13-1](#sub13010600) настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=6) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

8) осуществляет мониторинг износа основного оборудования энергопроизводящих и энергопередающих организаций.

Статья дополнена пунктом 10-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=786) РК от 29.09.14 г. № 239-V; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=646) РК от 29.12.14 г. № 269-V (введены в действие с 1 января 2015 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645777#sub_id=6100100)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=6100100))

10-1. Местные исполнительные органы:

1) проводят расследования технологических нарушений в работе котельных и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных);

2) согласовывают плановый ремонт котельных и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных);

3) выдают паспорта готовности отопительных котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных) к работе в осенне-зимний период;

4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=6) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=6100100))

5) ведут учет расследований технологических нарушений в работе тепловых сетей, приведших к ограничению потребителей тепловой энергии, повреждению энергетического оборудования котельных;

6) осуществляют рассмотрение материалов по административным делам в области электроэнергетики в пределах своей компетенции в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399) Республики Казахстан об административных правонарушениях;

7) обращаются в суд и участвуют при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике.

В пункт 11 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1204) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=61100)); [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=61100)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31034509#sub_id=4400) РК от 15.07.11 г. № 461-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31034833)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=61100)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31414182#sub_id=6303) РК от 03.07.13 г. № 124-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31414741#sub_id=61100)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=6) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=61100))

11. Орган по государственному энергетическому надзору и контролю в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе:

1) иметь беспрепятственный доступ к электро- и энергоустановкам;

2) осуществлять подготовку предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

3) привлекать экспертов при проведении обследования энергетического оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и расследовании технологических нарушений в работе энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей;

4) выдавать паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, а также отказывать в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, для получения паспорта готовности.

См. [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013904) Правительства РК от 26 июля 1999 года № 1065 «О Республиканском государственном предприятии «Госэнергоэкспертиза»

Закон дополнен статьей 6-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=61) РК от 12.11.15 г. № 394-V; статья изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=6261) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35406425#sub_id=6010000))

**Статья 6-1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики**

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики осуществляется в соответствии с [Предпринимательским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854) Республики Казахстан и настоящим Законом.

2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится в целях обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится путем анализа:

1) информации и ежемесячной отчетности, представляемых электроэнергетическими предприятиями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

2) информации, полученной по запросу органа контроля в области электроэнергетики, по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике в пределах своей компетенции - при поступлении информации о его нарушении;

3) документации и материалов при участии в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период.

4. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится в отношении электроэнергетических предприятий Республики Казахстан и электроустановок, теплоиспользующих установок потребителей.

5. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в действиях (бездействии) субъекта контроля в области электроэнергетики органом контроля в области электроэнергетики оформляется и направляется рекомендация в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

6. Рекомендация должна быть вручена субъекту контроля в области электроэнергетики лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения.

Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

1) нарочно - с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой - заказным письмом;

3) электронным способом - с даты отправки органом контроля в области электроэнергетики на электронный адрес субъекта контроля в области электроэнергетики, указанный в письме при запросе органа контроля в области электроэнергетики.

7. Субъект контроля в области электроэнергетики, получивший рекомендацию об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения, представить в орган контроля в области электроэнергетики план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения, указанных в рекомендации об устранении нарушений.

По истечении сроков, указанных в рекомендации об устранении нарушений, субъектом контроля в области электроэнергетики предоставляется информация об исполнении рекомендации об устранении нарушений в орган контроля в области электроэнергетики.

8. Субъект контроля в области электроэнергетики в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в орган контроля в области электроэнергетики, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

9. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики.

10. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится при возникновении обстоятельств, указанных в [пункте 3](#sub6010300) настоящей статьи.

Статья 7 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1205) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=70000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=127) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=70000))

Статья 7. Компетенция государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий

[Государственный орган](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=80000), осуществляющий руководство в сферах естественных монополий:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=7) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=70000))

1) утверждает [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30400483) дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами;

2), 3) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=407) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=70000))

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30447840#sub_id=900) РК от 10.07.09 г. № 178-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448193#sub_id=70000))

4) ведет, размещает и ежедекадно обновляет на интернет-ресурсе реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения;

Подпункт 5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=5) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2020 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872756#sub_id=70000))

5) осуществляет государственный контроль за соблюдением энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных [подпунктами 1) и 10) пункта 3, пунктом 4 статьи 12](#sub120300) и [подпунктами 1), 2) и 4) пункта 3-2 статьи 13](#sub130000) настоящего Закона, и вносит обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

6) осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями требований, предусмотренных [пунктом 3-3 статьи 13](#sub13030300), [пунктом 1 статьи 18](#sub180000) настоящего Закона, и вносит обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4048) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2020 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872756#sub_id=70000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31345693#sub_id=600) РК от 06.03.13 г. № 81-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31346110#sub_id=70000))

7) обращается в суд в случаях нарушения энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных [подпунктами 1), 3) и 10) пункта 3](#sub120300), [пунктом 4 статьи 12](#sub120400), [подпунктами 1), 2) и 4) пункта 3-2 статьи 13](#sub13030201), [подпунктами 1), 2) и 4) пункта 3-2 статьи 13](#sub130000) настоящего Закона;

8) разрабатывает, утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, определенные настоящим Законом;

Статья дополнена подпунктом 8-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=5) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2020 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872756#sub_id=70000))

8-1) запрашивает и получает от энергопроизводящих организаций информацию по выполнению энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных [подпунктами 1) и 10) пункта 3, пунктом 4 статьи 12](#sub120000) и [подпунктами 1), 2) и 4) пункта 3-2 статьи 13](#sub130000) настоящего Закона, с соблюдением установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

Статья дополнена подпунктом 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9502) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539))

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 7-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=707) РК от 27.07.07 г. № 316-III; изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=5471) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31626098#sub_id=7010000))

Статья 7-1. Лицензирование в сфере электроэнергетики

Отдельные виды деятельности в сфере электроэнергетики подлежат лицензированию в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200#sub_id=280000) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

См.: [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37261001) Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № 47 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения», [*Квалификационные требования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38998151#sub_id=1) и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения

Закон дополнен статьей 7-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33379306#sub_id=72) РК от 15.06.15 г. № 322-V

Статья 7-2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения

1. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития теплоснабжения.

2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:

1) техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;

2) капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

Статья 7-3. Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187#sub_id=3473) РК от 29.03.16 г. № 479-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33782555#sub_id=7030000))

Статья 8. Недопустимость вмешательства в производственно-технологическую деятельность

Центральные исполнительные органы, а также местные представительные и исполнительные органы не вправе вмешиваться в производственно-технологическую деятельность организаций, связанную с производством и передачей электрической и тепловой энергии или с технологическим управлением этими процессами, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 9 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=105) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=90000))

Статья 9. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1206) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=90000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=549) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31626098#sub_id=90000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=9) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=90000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=9) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=90000))

1. Проектирование и строительство дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций дополнительно к существующим линиям электропередачи и подстанциям, посредством которых обеспечивается передача электрической энергии к потребителям, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.

Основанием для проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций является увеличение потребителем потребляемой им электрической мощности.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=9) РК от 11.07.17 г. № 89-VI; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=9) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=9010100))

1-1. Энергопроизводящая организация и потребитель, входящие в одну группу лиц, вправе совместно или самостоятельно осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию собственных линий электропередачи напряжением 220 киловольт и выше при условии, что электрическая энергия, передаваемая по таким линиям, будет использоваться для потребления внутри данной группы лиц в пределах области как административно-территориальной единицы, а также соблюдения определяемых системным оператором технических требований для обеспечения надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

Положения настоящего пункта распространяются на группу лиц, если одним из таких лиц в отношении другого лица установлен контроль, а также если такие лица находятся под контролем одного лица.

Под контролем понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких действий:

1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) юридического лица;

2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

Под возможностью физического или юридического лица косвенно определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, в соответствии с подпунктом 1) части третьей настоящего пункта понимается распоряжение каждым последующим юридическим лицом более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) другого юридического лица.

Указанные линии электропередачи на праве собственности принадлежат лицам, перечисленным в настоящем пункте, и без согласия собственников не подлежат передаче национальной компании.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38876486#sub_id=1100) РК от 31.10.15 г. № 380-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33588294#sub_id=90200))

2. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций, а также их эксплуатация могут осуществляться на основании [договоров государственно-частного партнерства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37704720#sub_id=450000), в том числе договоров концессии.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=602) РК от 04.07.13 г. № 128-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=9) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=9020100)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38871381#sub_id=400) РК от 09.11.20 г. № 373-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34298045#sub_id=9020100))

2-1. Комплексное испытание электроустановок энергопроизводящей организации, в том числе использующей возобновляемые источники энергии, [энергетическую утилизацию отходов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39768520#sub_id=3240000), проводится по согласованной с системным оператором программе при наличии договора купли-продажи всего объема электрической энергии, произведенной при проведении комплексного испытания, в соответствии с [электросетевыми правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38306810#sub_id=900).

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193673#sub_id=900) РК от 05.07.08 г. № 66-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193956#sub_id=90000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1206) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=90300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38876486#sub_id=1100) РК от 31.10.15 г. № 380-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33588294#sub_id=90300))

3. Межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 киловольт и выше, построенные на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, на период их действия находятся во временном владении и пользовании соответственно частного партнера либо концессионера и передаются в республиканскую собственность с момента их создания.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1206) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=90400)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38876486#sub_id=1100) РК от 31.10.15 г. № 380-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33588294#sub_id=90400))

4. Централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на основании [договоров государственно-частного партнерства,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37704720#sub_id=350000) в том числе договоров концессии, осуществляет системный оператор на основании договоров.

Закон дополнен главой 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=3291) РК от 29.12.06 г. № 209-III

Глава 2-1. Общие требования безопасности в области электроэнергетики

Статья 9-1. Общие положения

1. Организационные мероприятия при эксплуатации электрического оборудования, электрических и тепловых сетей, установок потребителей должны обеспечивать безопасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=91) РК от 05.10.18 г. № 184-VI (введены в действие с 11 апреля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39406567#sub_id=9010000))

2. Объектами технического регулирования и [стандартизации](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38448599#sub_id=30200) являются электрическое оборудование, электрические и тепловые сети, установки потребителей, предназначенные для производства, передачи и пользования электрической и тепловой энергией, электрическая и тепловая энергия.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [***Законом***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=901) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([***см. стар. ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=9010000))

3. Показатели качества электрической энергии на выводах приемников электрической энергии у потребителей должны соответствовать установленным нормам.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [***Законом***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=901) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([***см. стар. ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=9010000))

4. Характеристиками качества электрической энергии являются:

максимальное отклонение рабочего напряжения от номинального значения;

отклонение частоты электрического тока.

Пункт 5 изложен в редакции [***Закона***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=901) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([***см. стар. ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=9010000))

5. Параметры тепловой энергии для отопления в магистральных и распределительных трубопроводах должны соответствовать установленному температурному графику.

Статья 9-2. Требования безопасности при проектировании оборудовании и электроустановок в области электроэнергетики

1. При проектировании и эксплуатации электрических сетей должно быть обеспечено выполнение требований, установленных к электрической энергии, в соответствии с настоящим Законом и техническими регламентами.

2. Оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, установки потребителей, предназначенные для производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии, должны соответствовать техническим требованиям, установленным техническими регламентами.

Статья 9-3. Требования безопасности к электротехническому оборудованию и материалам, используемым при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=93) РК от 05.10.18 г. № 184-VI (введены в действие с 11 апреля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39406567#sub_id=9030000))

1. Производимые в Республике Казахстан и ввозимые на ее территорию электротехническое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, установленным [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35533192) Республики Казахстан в области технического регулирования.

2. Электротехническое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=93) РК от 05.10.18 г. № 184-VI (введены в действие с 11 апреля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39406567#sub_id=9030000))

3. Ввод в эксплуатацию оборудования электрических станций, электрических и тепловых сетей, установок потребителей, подлежащих подтверждению соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, без документа в сфере подтверждения соответствия не допускается.

4. Оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, установки потребителей должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия.

Глава дополнена статьей 9-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=800) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.)

См. изменения в статью 9-4 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6994) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.; с 1 января 2024 г.)

Статья 9-4. Порядок и требования по приобретению электрической энергии цифровыми майнерами

1. Цифровые майнеры приобретают электрическую энергию:

1) в рамках установленных квот, определяемых системным оператором;

2) произведенную за пределами Республики Казахстан в рамках технической возможности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, определяемой системным оператором;

3) у энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии;

4) у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии;

5) у генерирующих установок, не подключенных к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, за исключением энергопроизводящих организаций, подключенных к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан на 1 января 2023 года.

2. В случае определения системным оператором профицита электрической энергии цифровые майнеры имеют право потреблять электрическую энергию в соответствии с квотой электрической энергии.

При этом приобретение электрической энергии цифровыми майнерами осуществляется на оптовом рынке в объеме не менее 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности, приобретенной на централизованных торгах электрической энергией методом торгов на повышение цены.

3. Цифровые майнеры обязаны иметь автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, устройство отключения нагрузки, установленные у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям.

Заголовок главы 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=100000))

Глава 3. Системный оператор и участники отношений производства, передачи и потребления на рынке электрической энергии и мощности

См. изменения в статью 10 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6910) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 10. Системный оператор

1. [Системный оператор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566324) выполняет следующие функции:

1) оказывает системные услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с [договором](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33746760#sub_id=2), обеспечивает ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

2) оказывает системные услуги по технической диспетчеризации, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с [договором](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33746760#sub_id=1), включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии;

3) обеспечивает надежность работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

Нормы, установленные подпунктом 4 [*действовали*](#sub240000) до 31 декабря 2007 года

4) оказывает системные услуги по регулированию электрической мощности;

В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1207) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=100000))

5) оказывает системные услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1207) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=100000))

6) осуществляет финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) определяет объем, структуру, распределение резервов мощности между энергопроизводящими организациями и задействование резервов мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

8) осуществляет организацию функционирования [балансирующего рынка электрической энергии](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36395322) в режиме реального времени и [рынка системных и вспомогательных услуг](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34970835);

Подпункт 9 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=100000))

9) взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы и регулированию электрической мощности;

10) осуществляет техническое и методическое руководство по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии;

11) обеспечивает [равные условия](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32041964) для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;

12) обеспечивает участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

В подпункт 13 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=10) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=100113))

13) согласовывает вывод в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления;

14) участвует в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

Подпункт 15 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=10) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=100000))

15) осуществляет разработку прогнозных балансов электрической энергии и мощности;

Пункт 1 дополнен подпунктом 16 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=10) РК от 04.07.12 г. № 25-V

16) осуществляет [организацию функционирования рынка электрической мощности](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39214969);

Пункт 1 дополнен подпунктом 18 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=10) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введен в действие с 1 января 2015 года)

18) осуществляет [аттестацию](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34295132) электрической мощности генерирующих установок;

19) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=100000))

22) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=100000))

Пункт дополнен подпунктом 22-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V

22-1) ежеквартально предоставляет в уполномоченный орган информацию о согласованных схемах выдачи мощности;

Пункт дополнен подпунктом 22-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=10) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

22-2) подтверждает дефицит и профицит электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36326139) определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

Пункт дополнен подпунктом 22-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=810) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.)

22-3) определяет квоту электрической энергии и профиль потребления электрической энергии, доступные для деятельности цифровых майнеров, в разрезе энергетических зон в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и публикует информацию о наличии дефицита и профицита электроэнергии, использованную для расчета квоты, с соответствующим обоснованием на своем интернет-ресурсе, а также предоставляет данную информацию в уполномоченный орган в сфере цифровых активов;

Статья дополнена подпунктом 23 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=603) РК от 04.07.13 г. № 128-V

23) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1207) РК от 29.12.08 г. № 116-IV; [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30445262#sub_id=500) РК от 04.07.09 г. № 166-IV; [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=603) РК от 04.07.13 г. № 128-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416528#sub_id=100200)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=100200))

2. Системный оператор имеет право осуществлять куплю-продажу электрической энергии у энергопроизводящей организации, а также у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории Республики Казахстан непосредственно от имени иностранного производителя, в следующих случаях:

1) на технологические и производственные нужды;

2) для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств;

3) на балансирующем рынке электрической энергии;

4) для оказания аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств в рамках заключенных договоров.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=10) РК от 12.11.15 г. № 394-V

2-1. Системный оператор осуществляет поставку электрической энергии энергопроизводящим организациям в случае аварийного выбытия мощностей при отсутствии у них возможности покупки электрической энергии у других энергопроизводящих организаций. В случае наличия у системного оператора более одного договора об оказании аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств системный оператор выбирает поставщика электрической энергии, предложившего наименьшую цену электрической энергии, с учетом ограничений технического характера.

3. Системный оператор осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан.

4. Централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан заключается в:

1) управлении режимами производства, передачи и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, реализующем условия договоров купли-продажи, передачи электрической энергии, регулирования электрической мощности, балансирования производства-потребления электрической энергии;

2) управлении режимами межгосударственных перетоков электрической энергии;

3) обеспечении предотвращения, локализации и ликвидации технологических нарушений в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) оперативном управлении резервами мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

5) определении структуры, принципов, мест размещения, объемов и уставок систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, обеспечивающих надежную и устойчивую работу единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

6) формировании и утверждении суточных графиков производства-потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

7) составлении фактических балансов производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии.

5. Централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами производства, передачи и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан и выдача соответствующих распоряжений осуществляются на основании текущих значений качественной характеристики электрической энергии - мощности, частоты и напряжения.

См.: [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34970835#sub_id=100) оказания услуг системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг, [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34246729#sub_id=100) оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения

Статья 10-1. Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=101) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=10010000))

Закон дополнен статьей 10-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=101) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34836897#sub_id=10020000))

Статья 10-2. Совет рынка

1. Совет рынка:

1) [осуществляет мониторинг функционирования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39839669) рынка электрической энергии и мощности;

2) [рассматривает инвестиционные программы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38591590) модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления энергопроизводящих организаций в порядке, установленном уполномоченным органом;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=102) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

2-1) представляет в уполномоченный орган экспертное заключение к проекту прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период;

3) вносит предложения уполномоченному органу по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

4) осуществляет иные функции, определенные уполномоченным органом.

2. Решения совета рынка носят рекомендательный характер.

См.: [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36245344#sub_id=100) функционирования Совета рынка

Закон дополнен статьей 10-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=101) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

Статья 10-3. Единый закупщик

1. [Единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) определяется уполномоченным органом.

2. Единый закупщик:

1) заключает [договоры](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33161300) о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

2) заключает договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

3) приобретает услугу по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии с договором о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

4) оказывает услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в соответствии с договором на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

5) осуществляет расчет цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий календарный год и ее размещение на своем интернет-ресурсе;

6) формирует и размещает на своем интернет-ресурсе перечень заключенных договоров на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки с указанием субъекта оптового рынка электрической энергии;

Пункт дополнен подпунктами 7 и 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1003) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

7) заключает с победителем аукционных торгов договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности на срок, указанный в [статье 15-8](#sub15080000) настоящего Закона;

8) направляет средства, образовавшиеся по итогам положительного финансового результата в рамках деятельности на рынке электрической мощности, в году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет цены, на снижение цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий год;

Пункт дополнен подпунктом 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6910) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

9) заключает с юридическим лицом, указанным в [подпункте 1-2) пункта 3-1 статьи 15-3](#sub15030301) настоящего Закона, договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности на срок, установленный постановлением Правительства Республики Казахстан.

Статья 11. Распоряжения по режиму производства, передачи и потребления электрической энергии при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления

1. Распоряжения системного оператора по режимам производства, передачи и потребления электрической энергии при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления обязательны для исполнения всеми субъектами оптового рынка электрической энергии.

2. Системный оператор вправе отключать электроустановки субъектов оптового рынка электрической энергии, не выполняющих оперативные распоряжения по режиму производства, передачи и потребления электрической энергии, от электрических сетей, находящихся под централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

См. изменения в статью 12 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6912) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 12. Права и обязанности участников производства и передачи электрической энергии

1. Участники производства и передачи электрической энергии имеют право:

1) пользоваться на основании заключенных договоров системными услугами;

2) получать техническую информацию от системного оператора, необходимую для осуществления деятельности по производству и передаче электрической энергии.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084084#sub_id=3212) РК от 29.12.06 г. № 209-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30084425#sub_id=120200)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=12) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=120200)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=12) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=120200))

2. Участники производства и передачи электрической энергии, за исключением индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии, обязаны:

1) предоставлять системному оператору информацию, необходимую для осуществления централизованного оперативно-диспетчерского управления единой электроэнергетической системой Республики Казахстан, и фактическую информацию по технико-экономическим показателям работы электростанций (выработка, отпуск с шин, собственные нужды, удельные расходы на отпуск с шин электроэнергии);

2) предоставлять системному оператору доступ к приборам коммерческого учета;

3) обеспечить качество и безопасность электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами и документами по стандартизации;

4) осуществлять совместно с системным оператором регулирование и поддержание стандартной частоты в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан на основе заключенных договоров;

Подпункт 5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=3412) РК от 05.10.18 г. № 184-VI (введены в действие с 11 апреля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39406567#sub_id=120205))

5) содержать в рабочем состоянии основное и вспомогательное оборудование, средства противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты, диспетчерского технологического управления в соответствии с требованиями технических регламентов, документов по стандартизации и законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

6) устанавливать новые устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики и производить модернизацию эксплуатируемых устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на своих объектах в объемах, определяемых уполномоченным органом;

Подпункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=12) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=120207))

7) информировать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, орган по государственному энергетическому надзору и контролю о возникших технологических нарушениях в соответствии с их классификацией и несчастных случаях, связанных с эксплуатацией энергетического оборудования;

Пункт дополнен подпунктом 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=12) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

8) получить паспорт готовности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1208) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=604) РК от 04.07.13 г. № 128-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416528#sub_id=120300)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38871381#sub_id=12) РК от 09.11.20 г. № 373-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34298045#sub_id=120300))

3. Энергопроизводящие организации, за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, [энергетическую утилизацию отходов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39768520#sub_id=3240000), обязаны:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1213) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=120300)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=12) РК от 07.12.20 г. № 380-VI (введено в действие с 1 июля 2021 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32689224#sub_id=120300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=12) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=120300))

1) осуществлять реализацию электрической энергии по ценам, не превышающим отпускной цены электрической энергии от энергопроизводящей организации и предельного тарифа на балансирующую электроэнергию, за исключением случаев реализации на спот-торгах (не более десяти процентов от объемов вырабатываемой ими электрической энергии за календарный месяц) и на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды в порядке, предусмотренном [подпунктом 2) пункта 3-1 статьи 13](#sub13030102) настоящего Закона;

2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=12) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=120302))

3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=12) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введен в действие с 1 января 2020 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872756#sub_id=120303))

Пункт 3 дополнен подпунктами 4 - 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=12) РК от 04.07.12 г. № 25-V

В соответствии с [*пунктом 3*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=20300) статьи 2 Закона РК от 04.07.12 г. № 25-V подпункт 4 действует до 1 января 2017 г.

4) ежегодно не позднее 31 марта представлять в уполномоченный орган отчеты по затратам на производство и реализацию электрической энергии, по объемам производства и реализации электрической энергии за предшествующий календарный год;

См. [*письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37074189) Министерства энергетики Республики Казахстан от 13 апреля 2017 г. № 14-02-118

Пункт дополнен подпунктами 4-1, 4-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6912) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

4-1) направлять средства, полученные в рамках [подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3](#sub15030301) настоящего Закона на поддержание готовности электрической мощности, в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом;

4-2) ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в уполномоченный орган в сфере электроэнергетики отчетную информацию с подтверждающими материалами об использовании средств, полученных в рамках подпунктов 3) и 4) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона на поддержание готовности электрической мощности;

5) - 8) действовали до 1 января 2017 г. в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1211) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=120300))

Подпункт 9 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=12) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=120302))

9) по требованию [государственного органа](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=80000), осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, предоставлять информацию в соответствии с [подпунктом 8-1) статьи 7](#sub70000) настоящего Закона на бумажном и (или) электронном носителях в установленные им сроки, которые не могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;

Пункт 3 дополнен подпунктом 10 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=15) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2019 г.); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=12) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=120310))

10) осуществлять реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности по цене, не превышающей предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности (за исключением объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, при оказании которой действующие энергопроизводящие организации и победители тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также победители аукционных торгов используют индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности);

Пункт 3 дополнен подпунктом 11 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=15) РК от 12.11.15 г. № 394-V

11) осуществлять внутрисуточное регулирование выработки электрической энергии в соответствии с распоряжениями системного оператора при [централизованном оперативно-диспетчерском управлении](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34653456) единой электроэнергетической системой Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1231) РК от 12.11.15 г. № 394-V

3-1. Для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей энергопроизводящие организации обязаны осуществлять замещение аварийно выбывающих мощностей посредством покупки электроэнергии в объемах, необходимых для выполнения суточных графиков поставки. Покупка электроэнергии в объемах аварийно выбывших мощностей энергопроизводящими организациями осуществляется как у иных энергопроизводящих организаций, так и у системного оператора в рамках заключаемых последним договоров об аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1208) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1216) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2020 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872756#sub_id=120400)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=12) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=120400)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=19) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=120400)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=12) РК от 07.12.20 г. № 380-VI (введено в действие с 1 июля 2021 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32689224#sub_id=120400)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=12) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=120300))

4. В случае реализации электрической энергии с превышением отпускной цены электрической энергии от энергопроизводящей организации и (или) предельного тарифа на балансирующую электроэнергию энергопроизводящая организация обязана возвратить субъектам оптового и (или) розничного рынка сумму превышения, за исключением суммы, полученной в результате реализации электрической энергии на спот-торгах (не более десяти процентов от объемов вырабатываемой ими электрической энергии за календарный месяц) и на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды в порядке, предусмотренном [подпунктом 2) пункта 3-1 статьи 13](#sub13030102) настоящего Закона.

См. [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35397632) Министра энергетики РК от 4 февраля 2020 № 591369 «О внесении изменений в п. 3 ст. 12 Закона РК «Об электроэнергетике»

5. Действовал до 1 января 2017 г. в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1217) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=120500))

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=21) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

6. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны заключать с единым закупщиком договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и участвовать в рынке электрической мощности на основании данных договоров.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187#sub_id=3412) РК от 29.03.16 г. № 479-V

7. Энергопередающие организации обязаны не превышать [нормативные значения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39236148) показателей надежности электроснабжения, утвержденные уполномоченным органом.

Закон дополнен статьей 12-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1209) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=121) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=12010000))

См. изменения в статью 12-1 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=69121) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 12-1. Порядок определения предельных тарифов на электрическую энергию, предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности

1. Исключен соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1201) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=12010000))

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=1201) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=12010200)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=121) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=12010200)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1201) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=12010200)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1201) РК от 07.12.20 г. № 380-VI (введено в действие с 1 июля 2021 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32689224#sub_id=12010200)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=1201) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32657657#sub_id=12010200))

2. Энергопроизводящая организация реализует электрическую энергию не выше ее отпускной цены, за исключением реализации цифровым майнерам на централизованных торгах электрической энергией.

Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает отпускную цену на балансирующую электроэнергию, но не выше предельного тарифа на балансирующую электроэнергию соответствующей группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию.

[Предельный тариф](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36342327) на электрическую энергию и предельный тариф на балансирующую электроэнергию утверждаются по [группам энергопроизводящих организаций](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39570701), реализующих электрическую энергию, каждые семь лет с разбивкой по годам и при необходимости корректируются.

Для определения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на балансирующую электроэнергию на первые семь лет их действия используются максимальные затраты на производство электрической энергии, сложившиеся в соответствующей группе энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, в течение года, предшествовавшего году введения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на балансирующую электроэнергию.

Корректировка производится не более одного раза в год на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов.

В случае, если энергопроизводящая организация понесла убытки, связанные с вышеназванными затратами, уполномоченный орган учитывает понесенные затраты при корректировке предельных тарифов за период не более шести месяцев.

Предельный тариф на электрическую энергию для вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций определяется на основании прогнозных затрат на производство электрической энергии предстоящего года и утверждается на срок действия предельных тарифов на электрическую энергию, утвержденных для действующих энергопроизводящих организаций.

По итогам отчета, указанного в подпункте 4) [пункта 3 статьи 12](#sub120300) настоящего Закона, уполномоченный орган пересматривает уровень предельного тарифа на электрическую энергию для вновь вводимой в эксплуатацию энергопроизводящей организации.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=121) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2019 г.)

2-1. Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, но не выше предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

Предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности утверждается уполномоченным органом на срок, равный семи годам, с разбивкой по годам и при необходимости корректируется в целях обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

Для определения предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности на первые семь лет его действия используется суммарный объем инвестиций (за исключением инвестиций за счет амортизационных отчислений), вложенных энергопроизводящими организациями в 2015 году в рамках соглашений с уполномоченным органом.

3. Части 1 - 5 и 7 [действовали](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=20200) до 1 января 2016 г. ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=12010300)); часть 6 [действовала](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=20300) до 1 января 2017 г. в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1201) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=12010300))

3-1. Исключен с 1 января 2016 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1221) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=12010301))

4. Исключен соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1201) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=12010400))

5. Исключен соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1201) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=12010500))

6. Исключен соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1201) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=12010600))

См. изменения в статью 13 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6913) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 13. Требования к участникам производства и передачи электрической энергии

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=130000))

1. Региональные электросетевые компании обеспечивают соблюдение суточных графиков производства-потребления электрической энергии всеми субъектами оптового и розничного рынка электрической энергии, присоединенными к их сети, и соблюдение согласованных с системным оператором сальдо-перетоков электрической энергии между сетями региональных электросетевых компаний и национальной электрической сетью.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30445262#sub_id=13) РК от 04.07.09 г. № 166-IV; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=60502) РК от 04.07.13 г. № 128-V (введены в действие по истечении шести месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416447)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416528#sub_id=130000))

1-1. Региональные электросетевые компании, к электрическим сетям которых непосредственно подключены объекты по использованию возобновляемых источников энергии, обязаны принимать в полном объеме электрическую энергию, производимую и поставляемую энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=13) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34829710#sub_id=130200))

2. В случае прекращения энергоснабжения не по вине потребителя энергоснабжающая организация - гарантирующий поставщик электрической энергии обеспечивает энергоснабжение потребителей на основе публичных договоров.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4013) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=130000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=130300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=13) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34829710#sub_id=130300))

3. Энергоснабжающие организации осуществляют покупку электрической энергии в целях энергоснабжения своих потребителей у энергопроизводящих организаций.

Для оказания услуг по электроснабжению энергоснабжающие организации обязаны заключать публичные договоры на электроснабжение в соответствии с [типовыми договорами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37913746) электроснабжения.

Типовые договоры электроснабжения размещаются на интернет-ресурсах энергоснабжающих организаций.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=713) РК от 27.07.07 г. № 316-III

3-1. Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу вырабатываемой электрической энергии:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4013) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=130000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=30) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2016 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=13030100)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=13030100))

1) потребителям, энергоснабжающим, энергопередающим организациям (для покрытия нормативных потерь электрической энергии в собственных сетях и на хозяйственные нужды) на основе договоров, заключаемых на рынке децентрализованной купли-продажи электрической энергии в соответствии с требованиями [гражданского законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061) Республики Казахстан;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=13) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введено в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=13030102))

2) на рынке централизованной торговли электрической энергией, в том числе на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды.

Доля электрической энергии, подлежащая обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды, определяется уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.

Порядок расчета фактического объема электрической энергии, подлежащего обязательной продаже через централизованные торги, а также мониторинг исполнения данного требования и порядок формирования цен определяются в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33971781) организации централизованных торгов электрической энергией.

Для энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, объем электрической энергии, подлежащий обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды, рассчитывается исходя из доли, определенной уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом, и объема реализованной электрической энергии за вычетом электрической энергии, реализованной потребителям, входящим с ними в одну группу лиц.

При этом потребителем признается юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных нужд без дальнейшей продажи.

В случае, если по итогам торгов энергопроизводящей организацией не реализован объем, указанный в части третьей настоящего подпункта, энергопроизводящая организация вправе реализовать такой объем вне централизованных торгов;

3) на балансирующем рынке электрической энергии.

Статья дополнена пунктом 3-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1210) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4013) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=130000))

3-2. Энергопроизводящей организации запрещаются:

1) реализация (продажа) электрической энергии физическим или юридическим лицам, не являющимся субъектами оптового и (или) розничного рынка, за исключением экспорта электрической энергии;

Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

1-1) реализация (продажа) электрической энергии при отсутствии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, обеспечивающей передачу данных почасового учета по согласованным протоколам в центральную базу данных автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии системного оператора;

Пункт дополнен подпунктом 1-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=13) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.)

1-2) реализация (продажа) электрической энергии цифровым майнерам, за исключением реализации электрической энергии на централизованных торгах;

2) приобретение (покупка) электрической энергии у другой энергопроизводящей организации, за исключением аварийного выбытия мощностей в объеме, определяемом исходя из суточного графика производства электрической энергии, и (или) приобретения электрической энергии в объеме собственных нужд;

Пункт 3-2 дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=4) РК от 12.11.15 г. № 394-V (вводятся в действие с 1 января 2019 г.)

3-1) реализация (продажа) электрической энергии энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, не имеющим договоров с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

Пункт дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

3-2) необоснованный отказ или уклонение от заключения договора с отдельными покупателями электрической энергии на оптовом рынке, имеющими договор с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, при наличии свободной для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, информация о которой размещена энергопроизводящей организацией на своем интернет-ресурсе в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи, по итогам централизованных торгов электрической энергией, а также необоснованное сокращение объема производства электрической энергии, в том числе часовое, либо прекращение производства электрической энергии, на которую имеются спрос и заказы потребителей.

При этом отказ или уклонение от заключения договора, а также сокращение либо прекращение производства электрической энергии считаются обоснованными в одном из следующих случаев, если:

у энергопроизводящей организации отсутствует подтвержденная системным оператором техническая возможность производства, выдачи электрической энергии на момент обращения потребителя;

энергопроизводящая организация оказывает услуги по регулированию мощности системному оператору на величину договорного объема (диапазона регулирования);

энергопроизводящая организация поддерживает необходимую величину резерва электрической мощности для обеспечения электрической энергией потребителей, включенных в Реестр соответствующей группы лиц, в размере не более десяти процентов от располагаемой мощности;

покупатель электрической энергии на оптовом рынке не подтверждает платежеспособность на момент обращения;

Подпункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416433#sub_id=60502) РК от 04.07.13 г. № 128-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31416528#sub_id=13030200)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38871381#sub_id=13) РК от 09.11.20 г. № 373-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34298045#sub_id=13030200))

4) приобретение (покупка) электрической энергии в целях энергоснабжения, за исключением случаев:

аварийного выбытия мощностей в объеме, определяемом исходя из суточного графика производства электрической энергии;

покупки у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по [энергетической утилизации отходов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39768520#sub_id=3240000).

Статья дополнена пунктом 3-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1210) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30447840#sub_id=902) РК от 10.07.09 г. № 178-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448193#sub_id=13030300)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4013) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=130000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=1213) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=13030300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=13) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введено в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=13030300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=513) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введены в действие с 31 августа 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39691503#sub_id=13030300))

3-3. Энергоснабжающей организации запрещаются:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=13) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введены в действие с 31 августа 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39691503#sub_id=13030300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=13) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32657657#sub_id=13030302))

1) реализация (продажа) электрической энергии цифровым майнерам, другой энергоснабжающей организации, а также ее приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации, за исключением энергоснабжающих организаций, реализующих объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан;

Запрет, предусмотренный подпунктом 2, [*не распространяется*](#sub25040100) на гарантирующих поставщиков электрической энергии до 1 января 2030 года

2) реализация (продажа) электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, находящимся в перечне потребителей рынка мощности, формируемого системным оператором.

Перечень потребителей рынка мощности размещается на интернет-ресурсе системного оператора и актуализируется системным оператором по факту изменения состава потребителей рынка мощности.

Запрет, предусмотренный подпунктом 2) части первой настоящего пункта, не распространяется на следующие случаи реализации электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии:

на период сокращения или прекращения производства электрической энергии энергопроизводящей организацией, с которой у потребителя заключен договор на продажу электрической энергии, по причине отсутствия или ограничения технической возможности производства, выдачи электрической энергии, подтвержденной системным оператором в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев аварийного выбытия мощностей.

Энергоснабжающая организация вправе реализовывать электрическую энергию потребителю до устранения причин прекращения поставки электрической энергии со стороны энергопроизводящей организации, подтвержденных системным оператором;

потребителям, включенным в Реестр соответствующей группы лиц;

в совокупном объеме не более 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности для поставки обособленным структурным подразделениям потребителя;

на срок не более сорока пяти календарных дней с момента включения потребителя в перечень потребителей рынка мощности;

на объемы электрической энергии, приобретенные из-за пределов Республики Казахстан.

См. [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30994124) № 07-03-2498, [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33772556) Министра энергетики РК от 2 июня 2020 года на вопрос от 20 мая 2020 года № 617886 (dialog.egov.kz) «О праве энергоснабжающей организации, осуществлять деятельность по производству электроэнергии, одновременно осуществляя деятельность по энергоснабжению потребителей»

Статья дополнена пунктом 3-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36660387#sub_id=800) РК от 26.12.18 г. № 202-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

3-4. На правоотношения, связанные с покупкой электрической энергии и мощности энергоснабжающими организациями, не распространяется [законодательство](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34050877) Республики Казахстан о государственных закупках.

Статья дополнена пунктом 3-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

3-5. Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять почасовое планирование режима генерации в соответствии с заявками потребителей в пределах технической возможности, определяемой по информации, предоставленной системному оператору на соответствующие сутки планирования, о значениях рабочих электрических мощностей генерации, технологических и технических минимумов электрических станций, входящих в состав энергопроизводящей организации.

Статья дополнена пунктом 3-6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

3-6. Приобретение услуг по регулированию электрической мощности, в том числе из-за пределов Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с заключенными договорами по договорной цене системным оператором, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями, являющимися субъектами оптового рынка электрической энергии, у энергопроизводящих организаций, а также у организаций-нерезидентов, к основным видам деятельности которых относится оказание данной услуги.

Услуга по регулированию электрической мощности используется для компенсации отклонений фактической электрической нагрузки от заявленной при условии соблюдения нулевого сальдо обменной электрической энергии и не является услугой по поддержанию готовности электрической мощности.

Цена на услугу по регулированию электрической мощности устанавливается в соответствии с заключенными двусторонними договорами.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1211) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=130400)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4013) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=130000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4013) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введены в действие с 1 января 2019 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091089#sub_id=130400))

4. Энергопроизводящие организации обеспечивают поддержание резервов мощности, объем, структуру и размещение в порядке, установленном [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34970835) организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг, [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39214969#sub_id=100) организации и функционирования рынка электрической мощности.

5. Участники отношений производства, передачи и потребления электрической энергии несут взаимные обязательства за финансовое урегулирование на балансирующем рынке электроэнергии между договорными и фактическими величинами производства-потребления электрической энергии на основании расчетов объемов балансирующей электроэнергии, представляемых системным оператором по результатам физического урегулирования дисбалансов электроэнергии.

Пункт 6 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=130600))

6. Энергопередающие организации, субъекты оптового рынка электрической энергии независимо от формы собственности обязаны участвовать в балансирующем рынке электрической энергии на основании заключенных с системным оператором договоров на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии и купли-продажи балансирующей электроэнергии.

Статья дополнена пунктом 6-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1213) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=13060100))

6-1. Энергопередающие организации, субъекты оптового рынка электрической энергии обязаны участвовать в [балансирующем рынке электрической энергии, функционирующем в имитационном режиме](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36395322#sub_id=500), на основании заключенных с системным оператором [договоров](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33746760#sub_id=18) на оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии.

Статья дополнена пунктом 6-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI (потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, [*должны соответствовать*](#sub250800) требованию, установленному пунктом 6-2, не позднее 1 января 2023 г.)

6-2. Потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны иметь автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, установленными у системного оператора и при необходимости у региональной электросетевой компании.

Пункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=130700))

7. Энергопроизводящие организации - гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период [природоохранных попусков](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1042116#sub_id=10043) воды электрическую энергию расчетно-финансовому центру по поддержке возобновляемых источников энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

Статья дополнена пунктом 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1308) РК от 12.11.15 г. № 394-V

8. Персонал, осуществляющий эксплуатацию, ремонт, наладку и монтаж энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, электрических и тепловых сетей, электроустановок потребителей, а также эксперты обязаны пройти проверку знаний и иметь соответствующий доступ к осуществлению деятельности по эксплуатации, ремонту, наладке и монтажу, а также обследованию энергетического оборудования и электроустановок потребителей.

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=13) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32657657#sub_id=130900))

9. Продажа электрической энергии за пределы Республики Казахстан осуществляется по цене не ниже себестоимости производства экспортируемой электрической энергии исключительно в случае профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или ее частях, подтвержденного системным оператором в соответствии с правилами определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом, за исключением экспортных поставок и товарообмена для целей обеспечения поливной водой орошаемых земель отдельных регионов страны.

Статья дополнена пунктом 10 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

10. Приобретение электрической энергии, производимой за пределами Республики Казахстан, осуществляется исключительно в случае дефицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или ее частях, подтвержденного системным оператором в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36326139) определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом.

Статья дополнена пунктом 11 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=613) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

11. Требования пунктов 9 и 10 настоящей статьи не распространяются на случаи купли-продажи электрической энергии системным оператором для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии, для оказания аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств и на балансирующем рынке электрической энергии.

Статья дополнена пунктом 12 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

12. Энергопередающие организации ежемесячно размещают на своих интернет-ресурсах информацию о пропускной способности собственных линий электропередачи и подстанций.

Статья дополнена пунктом 13 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=13) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

13. Энергопроизводящие организации размещают на своих интернет-ресурсах информацию на каждый день о законтрактованной, планируемой к продаже на централизованных торгах и свободной для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок.

Статья дополнена пунктом 14 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38779038#sub_id=13) РК от 06.02.23 г. № 194-VII (введены в действие с 1 апреля 2023 г.)

14. Технические условия на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров выдаются энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт и выше с разрешенной мощностью не менее одного мегаватта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.

Закон дополнен статьей 13-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=1301) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

Статья 13-1. Требования к деятельности по передаче электрической энергии

1. Собственник электрических сетей, оказывающий услугу по передаче электрической энергии, вправе осуществить реализацию (продажу), передачу на безвозмездной основе или в доверительное управление своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к электрическим сетям которой они подключены, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Собственник электрических сетей не вправе передавать такие электрические сети энергопередающей организации, к электрическим сетям которой они не подключены.

2. Электрические сети, находящиеся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц, за исключением электрических сетей, использующихся для собственных нужд, передаются в доверительное управление или безвозмездное пользование энергопередающим организациям, непосредственно к электрическим сетям которых они подключены.

См.: [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31818364) Министра энергетики РК от 1 июля 2020 года на вопрос от 17 мая 2020 года № 623902 (dialog.egov.kz) «Электрические сети, находящиеся на праве хозяйственного ведения государственных юридических лиц, передаются в доверительное управление или безвозмездное пользование энергопередающим организациям, непосредственно к электрическим сетям, которых они подключены»

3. Собственник электрических сетей, оказывающий услугу по передаче электрической энергии, обязан:

1) содержать их в рабочем состоянии и обеспечить их сохранность и целостность до полной передачи в ведение энергопередающей организации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) не допускать действий, приводящих к прекращению электроснабжения потребителей, подключенных к своим электрическим сетям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) не допускать действий, приводящих к прекращению передачи электрической энергии потребителям по своим сетям, а также разрушению, демонтажу, повреждению, уничтожению, умышленному повреждению (порче) своих электрических сетей.

4. В случае, когда собственник электрических сетей изъявил желание передать принадлежащие ему на праве собственности электрические сети энергопередающей организации, к чьим сетям непосредственно они подключены, в доверительное управление или на безвозмездной основе, региональная электросетевая компания не вправе препятствовать такой передаче.

5. Положения, указанные в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, не распространяются на системного оператора.

6. Энергопередающие организации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии и включающим наличие:

1) диспетчерского технологического управления;

2) служб, укомплектованных обученным и аттестованным персоналом, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей, оборудования, механизмов, охрану труда и технику безопасности, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и приспособлениями;

3) договоров с системным оператором на оказание системных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

4) автоматизированных систем коммерческого учета, систем телекоммуникаций, обеспечивающих их унификацию с системами, установленными у системного оператора и региональной электросетевой компании.

[Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39161915) определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии, определяется уполномоченным органом.

Не допускается включать в тарифы или их предельные уровни на услугу по передаче электрической энергии затраты, связанные с выполнением требований к деятельности по передаче электрической энергии, предусмотренных настоящим пунктом.

См.: [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35843415) Министра энергетики РК от 26 октября 2020 года на вопрос от 13 октября 2020 года № 646676 (dialog.gov.kz) «Расходы на содержание, эксплуатацию и обновление существующих активов включаются в тариф на услугу по передаче электрической энергии»

7. Вновь создаваемые энергопередающие организации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии, указанным в пункте 6 настоящей статьи.

8. Энергопередающие организации не позднее одного года с момента наступления случаев, установленных [статьей 119-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947363#sub_id=119020000) Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», обеспечивают переутверждение тарифа на услугу по передаче электрической энергии в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=150000) Республики Казахстан о естественных монополиях.

Глава 4. Организация энергоснабжения на основе функционирования  
рынка электрической энергии

Статья 14. Рынок электрической и тепловой энергии

1. Энергоснабжение в Республике Казахстан осуществляется в условиях функционирования рынков электрической и тепловой энергии.

2. Электрическая и тепловая энергия являются товаром на рынке.

3. Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электрической энергии, рынок тепловой энергии состоит из одного уровня - розничного рынка.

Пункт 4 введен в действие с 1 октября 2004 г.

Пункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=106) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=140400)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=714) РК от 27.07.07 г. № 316-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116574#sub_id=140000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1214) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=140400))

4. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9503) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=140400))

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=714) РК от 27.07.07 г. № 316-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116574#sub_id=140000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1214) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=140500)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=1214) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=140500))

5. Системный оператор, региональные электросетевые компании и иные организации, владеющие электрическими сетями, обеспечивают свободный доступ к рынку электрической энергии всех участников рынка в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=240000), определяемом государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.

6. Энергопередающая организация не вправе отказывать в подключении энергопроизводящим и энергоснабжающим организациям и потребителям к электрическим и тепловым сетям, а также в передаче электрической или тепловой энергии при условии выполнения ими требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Отношения, возникающие при производстве, передаче и потреблении на рынке электрической или тепловой энергии, регулируются в электроэнергетике соответствующими договорами.

См. изменения в статью 15 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6915) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 15. Оптовый рынок электрической энергии

1. Оптовый рынок электрической энергии состоит из:

1) рынка децентрализованной купли-продажи электрической энергии, функционирующего на основе заключаемых участниками рынка договоров купли-продажи электрической энергии по ценам и условиям поставки, устанавливаемым соглашением сторон;

2) рынка централизованной торговли электрической энергией, представляющего собой организованную торговую площадку для купли-продажи электрической энергии на краткосрочном (спот-торги), среднесрочном (неделя, месяц) и долгосрочном (квартал, год) основании;

3) балансирующего рынка в режиме реального времени, функционирующего в целях физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами производства - потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, утвержденными системным оператором в суточном графике производства-потребления электрической энергии;

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31227305#sub_id=2000) РК от 10.07.12 г. № 31-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31227899#sub_id=150000))

4) рынка системных и вспомогательных услуг, функционирующего на основе как приобретения у субъектов оптового рынка электрической энергии, так и оказания системным оператором соответствующих услуг субъектам оптового рынка электрической энергии для обеспечения установленных национальными стандартами надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и качества электрической энергии;

Пункт 1 дополнен подпунктом 5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1215) РК от 12.11.15 г. № 394-V

5) рынка электрической мощности.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1215) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=150200))

2. Оператор рынка централизованной торговли:

1) осуществляет организацию и проведение спот-торгов;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1215) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=150200))

2) осуществляет организацию и проведение централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды, а также централизованных торгов электрической мощностью на один год;

3) обеспечивает [равные условия](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32041964) доступа субъектов оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6915) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

3-1) обеспечивает открытый доступ к итогам торгов электрической энергии и мощности, включающим информацию об участниках торгов, поданных заявках энергопроизводящих организаций и единого закупщика (дата и время подачи, цена, объем) и результаты торгов (дата и время заключения сделки, цена, объем, стоимость, стороны сделки);

4) определяет соответствие субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным правилами централизованной торговли электрической энергией;

5) осуществляет регистрацию и учет заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;

6) обеспечивает в пределах своей компетенции субъектов оптового рынка электрической энергии информацией по индикативным ценам на электрическую энергию, сложившимся на централизованных торгах, и другой рыночной информацией;

Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1215) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.)

7) организует и проводит финансовые взаиморасчеты по сделкам, заключенным на спот-торгах.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1215) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9504) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=150300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7815) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=150000))

3. Функционирование балансирующего рынка электрической энергии в имитационном режиме осуществляется в [порядке и сроки](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36395322#sub_id=500), установленные уполномоченным органом.

См. [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33971781#sub_id=100) организации централизованных торгов электрической энергией, утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 137.

Статья 15-1 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=1501) РК от 05.10.18 г. № 184-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33496388#sub_id=15010000))

Статья 15-1. Порядок и требования к разработке прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период

1. Системный оператор ежегодно в срок до пятнадцатого октября разрабатывает прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36190864), определяемом уполномоченным органом.

В прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в части баланса электрической мощности, разрабатываемого на день годового максимума электрической нагрузки в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, учитывается:

1) объем располагаемой электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, на строительство которых уполномоченный орган заключил с победителем тендера соответствующий договор;

2) объем располагаемой электрической мощности генерирующих установок действующих энергопроизводящих организаций, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, заключенных с уполномоченным органом;

3) объем располагаемой электрической мощности существующих генерирующих установок действующих энергопроизводящих организаций, за исключением располагаемой электрической мощности, указанной в подпункте 2) настоящего пункта;

4) объем располагаемой электрической мощности, планируемый к введению действующими энергопроизводящими организациями дополнительно к объему располагаемой электрической мощности, указанному в подпункте 3) настоящего пункта, без заключения с уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление (при наличии проектно-сметной документации, утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности);

5) объем располагаемой электрической мощности новых электростанций, введение в эксплуатацию которых планируется без применения механизма проведения уполномоченным органом тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию (при наличии проектно-сметной документации, утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности);

Пункт дополнен подпунктами 6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1501) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

6) объем располагаемой регулировочной электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, включая победителей аукционных торгов;

Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1501) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

7) требуемый объем и дефицит регулировочной электрической мощности для единой электроэнергетической системы Республики Казахстан или для какой-либо из ее зон, определяемые системным оператором в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган в течение месяца со дня поступления разработанного прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период направляет его совету рынка для получения экспертного заключения с обязательным приложением пояснительной записки.

3. Совет рынка направляет в уполномоченный орган экспертное заключение к разработанному проекту прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.

Экспертное заключение носит рекомендательный характер.

Экспертные заключения представляются на казахском и русском языках.

4. Уполномоченный орган при согласии с экспертным заключением вносит в прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период соответствующие изменения и (или) дополнения.

В случае несогласия с экспертным заключением уполномоченный орган направляет совету рынка ответ с обоснованием причин несогласия.

5. В случаях, когда совет рынка требует проведения совместного с уполномоченным органом заседания, проведение такого заседания является обязательным.

6. Уполномоченный орган утверждает прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в течение трех месяцев со дня его поступления.

7 [Утвержденный прогнозный баланс](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33963988) электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и системного оператора не позднее десяти рабочих дней со дня его утверждения.

8. В случае, если в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период прогнозируемый непокрываемый дефицит электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон в течение первых пяти лет прогноза превышает 100 мегаватт, уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней направляет уведомления потребителям, включенным в Реестр, о возникновении прогнозируемого непокрываемого дефицита электрической мощности.

Зона единой электроэнергетической системы Республики Казахстан является частью единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой отсутствуют ограничения технического характера, препятствующие передаче электрической энергии, произведенной генерирующими источниками, определяемой в соответствии с порядком разработки прогнозных балансов электрической энергии и мощности.

Непокрываемый дефицит электрической мощности рассчитывается с учетом пропускной способности линий электропередачи, связывающих энергодефицитные зоны с другими зонами единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1501) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

9. В случае, если в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период прогнозируемый непокрываемый дефицит регулировочной электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон в течение последних трех лет прогноза превышает 100 мегаватт, уполномоченный орган определяет объемы, сроки ввода в эксплуатацию регулировочных генерирующих установок с маневренным режимом генерации и направляет уведомления потребителям, включенным в Реестр, о возникновении прогнозируемого непокрываемого дефицита регулировочной электрической мощности.

См. [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38183001#sub_id=100) проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию

Закон дополнен статьей 15-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1501) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введено в действие с 1 января 2015 г.)

Статья 15-2. Аттестация электрической мощности генерирующих установок

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=152) РК от 12.11.15 г. № 394-V

1-1. Энергопроизводящая организация осуществляет реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности после проведения аттестации электрической мощности генерирующих установок.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=152) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=15020200))

2. Системный оператор осуществляет аттестацию электрической мощности генерирующих установок энергопроизводящей организации в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34295132), установленном уполномоченным органом.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=152) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=15020300))

3. Системный оператор осуществляет аттестацию электрической мощности генерирующих установок по заявке энергопроизводящей организации в согласованные с ней сроки, но не позднее двадцати календарных дней после получения заявки на проведение аттестации.

При проведении аттестации электрической мощности генерирующих установок системный оператор определяет:

1) величину электрической мощности генерирующих установок, которой располагает энергопроизводящая организация и в соответствии с которой энергопроизводящая организация имеет техническую возможность вырабатывать электрическую энергию;

2) соответствие требуемых параметров генерирующих установок значениям, указанным в заявке энергопроизводящей организации на проведение аттестации электрической мощности генерирующих установок.

4. По результатам аттестации электрической мощности генерирующих установок системный оператор не позднее пяти календарных дней после проведения аттестации оформляет и направляет энергопроизводящей организации акт аттестации электрической мощности генерирующих установок, в котором указывается величина аттестованной электрической мощности генерирующих установок энергопроизводящей организации, готовой к выработке электрической энергии.

5. Внеочередная аттестация электрической мощности генерирующих установок проводится в следующих случаях:

1) при выявлении системным оператором несоответствия фактической величины электрической мощности и параметров генерирующих установок аттестованным;

2) по инициативе энергопроизводящей организации.

Закон дополнен статьей 15-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=1501) РК от 04.07.12 г. № 25-V (введено в действие с 1 января 2015 г.)

Статья 15-3. Рынок электрической мощности

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2018 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34836897#sub_id=15030000))

1. Рынок электрической мощности функционирует в целях привлечения инвестиций для поддержания существующих и ввода новых электрических мощностей в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан для покрытия спроса на электрическую мощность.

См. [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37098105) Министра энергетики РК от 19 апреля 2019 года на вопрос от 5 апреля 2019 года № 543749 (dialog.egov.kz) «энергопроизводящие организации заинтересованы направлять средства, полученные от платы за мощность, на поддержание своего оборудования в исправном состоянии, ввиду обязательства прохождения тестовых команд Системного оператора не реже трех раз в месяц, и ежегодного прохождения аттестации электрической мощности»

[Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39214969) организации и функционирования рынка электрической мощности устанавливается уполномоченным органом.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2018 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34836897#sub_id=15030200)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=153) РК от 05.10.18 г. № 184-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33496388#sub_id=15030200))

2. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка, формируют прогнозные заявки на потребление, в которых указывают максимальные значения электрической мощности потребления на каждый месяц предстоящего и последующего календарных годов, не покрываемые за счет электрической мощности имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников, и направляют их системному оператору не позднее первого августа года, предшествующего расчетному году.

При этом потребители, являющиеся субъектами оптового рынка и входящие в группу лиц, включенную в Реестр, формируют прогнозные заявки на потребление, в которых указывают максимальные значения электрической мощности потребления на каждый месяц предстоящего и последующего календарных годов, не покрываемые за счет электрической мощности имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников, а также за счет электрической мощности энергопроизводящих организаций, включенных с ними в Реестр соответствующей группы лиц, и направляют их системному оператору не позднее первого августа года, предшествующего расчетному году.

Системный оператор в срок не позднее первого октября года, предшествующего расчетному году, разрабатывает прогнозный спрос на электрическую мощность на предстоящий и последующий календарные годы на основе прогнозных заявок субъектов оптового рынка с учетом необходимой величины резерва электрической мощности и среднегодовой электрической мощности потребления для компенсации технологического расхода, на собственные и хозяйственные нужды национальной электрической сети.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

3-1. Для покрытия прогнозного спроса на электрическую мощность [единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) осуществляет заключение договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности (в порядке приоритетности):

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15030301))

1) с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций определяется по итогам проведенного тендера. Объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, устанавливаются уполномоченным органом;

Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

1-1) с победителями аукционных торгов. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, объем покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, определяются по итогам аукционных торгов;

Пункт дополнен подпунктом 1-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=69153) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

1-2) с юридическими лицами, планирующими осуществить не ранее 1 января 2024 года строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок мощностью более 35 МВт, использующих гидродинамическую энергию воды, водохозяйственные сооружения которых включены в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимой в эксплуатацию энергопроизводящей организации, использующей гидродинамическую энергию воды, объем и срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности данной организацией устанавливаются Правительством Республики Казахстан на основании технико-экономических обоснований, получивших положительное заключение государственной экспертизы, на срок окупаемости не менее семи лет.

Действие договора на продажу услуги по поддержанию готовности электрической мощности прекращается досрочно при раннем наступлении фактического срока окупаемости.

Данная энергопроизводящая организация выставляет всю вырабатываемую электрическую энергию только единому закупщику электрической энергии по предельному тарифу, устанавливаемому уполномоченным органом с учетом ставок.

При этом в предельном тарифе не учитываются амортизация и прибыль в период действия договора с единым закупщиком на продажу услуги по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии с настоящим подпунктом;

2) с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, устанавливаются уполномоченным органом;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=153) РК от 05.10.18 г. № 184-VI; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15030301))

2-1) с энергопроизводящими организациями, включенными в Реестр, в объеме, созданном для покрытия дефицита в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в соответствии с [подпунктами 1) и 2) пункта 6 статьи 15-5](#sub15050600) настоящего Закона и не востребованном соответствующей группой лиц. Объем и сроки определяются в соответствии с правилами участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита;

Пункт дополнен подпунктом 2-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=1503) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введено в действие с 31 августа 2022 г.)

2-2) с действующими энергопроизводящими организациями, реализующими мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=153) РК от 05.10.18 г. № 184-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33496388#sub_id=15030301))

3) ежегодно с действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали, за исключением энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, на предстоящий календарный год по предельному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности. Объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, определяется в порядке, определенном уполномоченным органом, и представляет из себя разность планового максимального за соответствующий год значения минимальной электрической мощности генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки) теплоэлектроцентралей, входящих в состав энергопроизводящей организации, и максимального за соответствующий год значения электрической мощности собственного потребления данной энергопроизводящей организации, при этом:

в данном объеме не учитывается минимальная электрическая мощность генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки), вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление;

данный объем принимается равным нулю в случае, если плановое максимальное за соответствующий год значение минимальной электрической мощности генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки) теплоэлектроцентралей, входящих в состав энергопроизводящей организации, не превышает максимального за соответствующий год значения электрической мощности собственного потребления данной энергопроизводящей организации;

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15030301)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=1503) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введены в действие с 31 августа 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39691503#sub_id=15030301))

4) ежегодно до 25 декабря с действующими энергопроизводящими организациями на предстоящий календарный год по результатам централизованных торгов электрической мощностью по ценам и в объемах, которые сложились по результатам данных торгов. При этом суммарный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности всех договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых с данными энергопроизводящими организациями в соответствии с настоящим подпунктом, равен разности объема прогнозного спроса на электрическую мощность на предстоящий календарный год, определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, определяемых в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 2-1), 2-2) и 3) настоящего пункта.

Единый закупщик заключает договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с действующими энергопроизводящими организациями по результатам централизованных торгов электрической мощностью в суммарном объеме меньше суммарного объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, определенного в соответствии с настоящим подпунктом, в случаях, когда суммарный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности допущенных к торгам энергопроизводящих организаций меньше суммарного объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, определенного в соответствии с настоящим подпунктом.

Статья дополнена пунктом 3-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

3-2. [Единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) оплачивает услугу по поддержанию готовности электрической мощности по договорам, заключаемым в соответствии с пунктом 3-1 настоящей статьи, ежемесячно, но не позднее сорока пяти рабочих дней после завершения месяца поставки данной услуги.

Статья дополнена пунктом 3-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=69153) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

3-3. Юридическое лицо, осуществившее строительство генерирующих установок, использующих гидродинамическую энергию воды, обязано ежегодно заключать договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности в порядке, определяемом в соответствии с [подпунктом 70-17) статьи 5](#sub5007017) настоящего Закона.

Договорная электрическая мощность вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок, использующих гидродинамическую энергию воды, со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок, использующих гидродинамическую энергию воды, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, принимаемый при расчете фактически оказанных услуг по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34836897#sub_id=15030400))

4. На централизованные торги электрической мощностью энергопроизводящие организации допускаются после проведения системным оператором аттестации электрической мощности генерирующих установок.

Энергопроизводящие организации осуществляют реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности единому закупщику на централизованных торгах электрической мощностью в объеме, не превышающем аттестованной электрической мощности, за вычетом:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15030400))

1) электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, а также электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации по результатам аукционных торгов;

2) электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=1503) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введено в действие с 31 августа 2022 г.)

2-1) электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

3) максимальной в расчетном году электрической мощности экспорта;

4) максимальной в расчетном году электрической мощности поставок субъектам розничного рынка;

5) наибольшего из следующих двух значений электрической мощности:

максимального в расчетном году значения электрической мощности собственного потребления;

максимального в расчетном году значения минимальной электрической мощности генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки) теплоэлектроцентралей, которые входят в состав энергопроизводящих организаций.

В случае, если в результате проведения внеочередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности энергопроизводящей организации окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенном с единым закупщиком по результатам централизованных торгов электрической мощностью, указанный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности энергопроизводящей организации снижается до аттестованного значения.

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=153) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

4-1. Энергопроизводящие организации, включенные в Реестр, осуществляют реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности единому закупщику на централизованных торгах в объеме, не превышающем аттестованной электрической мощности, за вычетом:

1) максимальной в расчетном году электрической мощности экспорта;

2) максимальной в расчетном году электрической мощности поставок субъектам розничного рынка;

3) максимального в расчетном году значения электрической мощности собственного потребления;

4) максимального в расчетном году значения электрической мощности поставок потребителям, являющимся субъектами оптового рынка и входящим с ними в одну группу лиц, включенную в Реестр.

В случае если в результате проведения внеочередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенном с единым закупщиком по результатам централизованных торгов электрической мощностью, то указанный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности снижается до аттестованного значения.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введены в действие с 1 января 2018 г.)

5. Оператор рынка централизованной торговли ежегодно во второй декаде ноября месяца организует и проводит централизованные торги электрической мощностью на предстоящий календарный год в порядке, установленном уполномоченным органом.

Оператор рынка централизованной торговли осуществляет безвозмездную регистрацию итогов централизованных торгов электрической мощностью.

Оператор рынка централизованной торговли оказывает услуги по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью единому закупщику и субъектам рынка на договорной основе.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

7. Единый закупщик осуществляет предоставление услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка, на основании заключенного договора на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.

Статья дополнена пунктом 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15030800)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=69153) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38230631#sub_id=15030800))

8. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка, обязаны оплачивать услугу единого закупщика по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ежемесячно не позднее тридцати календарных дней после завершения месяца поставки данной услуги по фиксированной в течение календарного года цене, рассчитываемой единым закупщиком.

Цена на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки рассчитывается единым закупщиком ежегодно на предстоящий календарный год с учетом подпункта 8) [пункта 2 статьи 10-3](#sub10030200) настоящего Закона.

Расчет цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий календарный год осуществляется единым закупщиком на основании:

1) средневзвешенной цены на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сложившейся по результатам централизованных торгов электрической мощностью;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15030800))

2) средневзвешенной цены на услугу по поддержанию готовности электрической мощности всех договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенных единым закупщиком с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также с победителями аукционных торгов, с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, а также с действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали;

3) прогнозных заявок на потребление энергоснабжающих, энергопередающих организаций и потребителей, являющихся субъектами оптового рынка;

4) прогнозного спроса на электрическую мощность на предстоящий и последующий календарные годы;

Пункт дополнен подпунктом 5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1503) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

5) положительного финансового результата, подтвержденного аудиторским отчетом, по деятельности единого закупщика на рынке электрической мощности за год, предшествующий году, в котором осуществляется расчет цены.

Финансовый результат формируется исходя из валового результата от деятельности единого закупщика по покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности за вычетом:

фактически понесенных операционных затрат единого закупщика, но не выше затрат, учтенных при утверждении цены на соответствующий год;

непокрытых затрат на разработку предварительного технико-экономического обоснования по заказу уполномоченного органа;

расчетного корпоративного подоходного налога.

[Единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) ежегодно до 1 декабря размещает на своем интернет-ресурсе цену на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий календарный год вместе с подтверждающими расчетами.

Порядок расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки устанавливается уполномоченным органом.

Объемом услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, устанавливаемым на расчетный год в договоре на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и оплачиваемым энергоснабжающими, энергопередающими организациями и потребителями, являющимися субъектами оптового рынка, является максимальная за соответствующий год электрическая мощность потребления, указанная в соответствующей прогнозной заявке на потребление и включенная в прогнозный спрос.

Изменение объема услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, установленного на расчетный год в договоре на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=153) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

9. Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки заключаются на основании типовых договоров, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом.

Статья дополнена пунктом 10 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38955953#sub_id=2600) РК от 30.12.22 г. № 177-VII (введен в действие с 12 января 2023 г.) (действие пункта 10, [*распространяется*](#sub250900) на договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенные единым закупщиком с 1 января 2022 года)

10. На правоотношения, связанные с покупкой услуги по поддержанию готовности электрической мощности единым закупщиком, не распространяется [законодательство](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34050877) Республики Казахстан о государственных закупках.

Закон дополнен статьей 15-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=154) РК от 12.11.15 г. № 394-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

Статья 15-4. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление

1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление заключаются только в отношении основного генерирующего оборудования действующих (существующих) электрических станций действующих энергопроизводящих организаций.

2. Для осуществления модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления действующие энергопроизводящие организации разрабатывают соответствующие инвестиционные программы, при разработке которых проводится независимый технический и финансовый аудит.

3. Результатами технического и финансового аудита являются: выявление оптимальной схемы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, определение влияния инвестиционной программы на срок службы основного генерирующего оборудования, целесообразности инвестиционной программы и требуемого объема финансирования инвестиционной программы.

4. Результаты технического, финансового аудита и инвестиционная программа модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления подлежат рассмотрению советом рынка.

5. На основании рекомендации совета рынка уполномоченный орган принимает решение о заключении (об отказе в заключении) инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление.

Статья дополнена пунктом 5-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=154) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

5-1. Энергопроизводящие организации, включенные уполномоченным органом в Реестр, не вправе заключать с уполномоченным органом инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление.

6. В инвестиционных соглашениях на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление на каждый год устанавливаются целевые индикаторы по следующим показателям: удельные расходы условного топлива на отпуск электрической и (или) тепловой энергии; располагаемая электрическая мощность; срок службы основного генерирующего оборудования; степень износа основного генерирующего оборудования; экологические показатели.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1504) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15040700))

7. После заключения уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с действующей энергопроизводящей организацией [единый закупщик](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32874618) заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с данной энергопроизводящей организацией по индивидуальному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в объеме и на сроки, которые определены уполномоченным органом.

Электрическая мощность генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

8. Действующие энергопроизводящие организации, заключившие инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, обязаны ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный орган отчет о достижении показателей (индикаторов), установленных в данных соглашениях, подтвержденный независимой энергетической экспертизой.

В случае недостижения установленных в инвестиционном соглашении на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление целевых индикаторов уполномоченный орган вправе расторгнуть данное соглашение либо изменить индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности с уведомлением системного оператора.

Пункт 9 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37708063#sub_id=1400) РК от 03.04.19 г. № 243-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34318951#sub_id=15040900))

9. Энергопроизводящие организации, заключившие с уполномоченным органом соглашения и реализовавшие масштабные инвестиционные программы с 2009 по 2015 годы в период действия программы предельных тарифов на электроэнергию, источником затрат которых, помимо инвестиционной составляющей предельного тарифа, явились значительное дополнительное внешнее финансирование (кредиты, займы), а также кредиты (займы), иные деньги, полученные для целей рефинансирования и погашения основного долга ранее привлеченных обязательств по проектам, включенным в программы развития, утвержденные местными исполнительными органами, заключают с уполномоченным органом индивидуальные инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление в упрощенном порядке.

Статья дополнена пунктом 9-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37708063#sub_id=1400) РК от 03.04.19 г. № 243-VI

9-1. Энергопроизводящие организации, электростанции которых введены в эксплуатацию с 2009 по 2015 год, на строительство которых привлечены заемное финансирование (кредиты, займы) до 2015 года, а также кредиты (займы), иные деньги, полученные для целей рефинансирования и погашения основного долга ранее привлеченных обязательств с целевым назначением финансирования строительства электростанции, и заключившие с уполномоченным органом и государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, инвестиционные договоры, заключают с уполномоченным органом индивидуальные инвестиционные соглашения по введенным в эксплуатацию электростанциям в упрощенном порядке.

10. Допуск на рассмотрение, рассмотрение и отбор инвестиционных программ модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, заключение инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, соответствующее заключение договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установление для данного договора индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности осуществляются в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39467352), установленном уполномоченным органом.

Закон дополнен статьей 15-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=155) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

Статья 15-5. Формирование Реестра и участие потребителей и энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, в создании электрической мощности

1. Потребители, входящие с энергопроизводящими организациями в одну группу лиц, вправе обеспечиваться мощностью за счет принадлежащих юридическим лицам в данной группе лиц на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников.

Право, предусмотренное частью первой настоящего пункта, не распространяется на энергоснабжающие и энергопередающие организации, входящие с энергопроизводящими организациями в одну группу лиц.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1505) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=15050200))

2. Группа лиц включается уполномоченным органом в Реестр на основании заявления юридического лица, под контролем которого находятся потребители и энергопроизводящие организации в соответствии с [частями второй, третьей и четвертой пункта 1-1 статьи 9](#sub90000) настоящего Закона.

3. Заявление юридического лица, указанного в пункте 2 настоящей статьи, содержит:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32652336#sub_id=1300) РК от 27.12.21 г. № 87-VII ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38010505#sub_id=15050300)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1505) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=15050300))

1) перечень энергопроизводящих организаций, в том числе использующих вторичные энергетические ресурсы, за счет которых будут обеспечиваться электрической мощностью потребители, входящие с ними в одну группу лиц при условии наличия контроля, определенного в соответствии с час[тями второй, третьей и четвертой пункта 1-1 статьи 9](#sub90000) настоящего Закона;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32652336#sub_id=1300) РК от 27.12.21 г. № 87-VII ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38010505#sub_id=15050302)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1505) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=15050300))

2) перечень потребителей, которые будут обеспечиваться мощностью за счет энергопроизводящих организаций, в том числе использующих вторичные энергетические ресурсы, входящих с ними в одну группу лиц при условии наличия контроля, определенного в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1 статьи 9](#sub90000) настоящего Закона.

Реестр включает перечни энергопроизводящих организаций и потребителей, указанные в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1505) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=15050400))

4. Внесение изменений и дополнений в Реестр соответствующей группы лиц осуществляется уполномоченным органом на основании заявления юридического лица, под контролем которого находятся потребители и энергопроизводящие организации в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1 статьи 9](#sub90000) настоящего Закона.

5. В рамках соответствующей группы лиц, включенной в Реестр, заключаются двусторонние договоры по обеспечению электрической мощностью между энергопроизводящими организациями и потребителями.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050600))

6. В случае, указанном в [пункте 8 или 9 статьи 15-1](#sub15010800) настоящего Закона, потребители, включенные в Реестр, обязаны в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33030003), определенном уполномоченным органом, участвовать в создании электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности для покрытия дефицита пропорционально их доле пиковой нагрузки к общей пиковой нагрузке в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, рассчитанной на момент возникновения прогнозируемого дефицита, путем осуществления одного или нескольких из следующих действий:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050600))

1) строительство новых электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности, включая реконструкцию выбывших электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности, не учтенных в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050600))

2) расширение собственной существующей электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности;

3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050600))

4) покупка услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки у единого закупщика.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050700))

7. Действия, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 6 настоящей статьи, могут осуществляться любым субъектом оптового рынка, включенным в Реестр соответствующей группы лиц. При этом остальные потребители соответствующей группы лиц, включенные в Реестр, освобождаются от участия в создании электрической мощности и регулировочной электрической мощности в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33030003) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита.

Действие, указанное в подпункте 4) пункта 6 настоящей статьи, осуществляется потребителями, включенными в Реестр соответствующей группы лиц, в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33030003) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности, в том числе регулировочной электрической мощности, для покрытия прогнозируемого дефицита.

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32086770#sub_id=155) РК от 30.12.19 г. № 297-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33194085#sub_id=15050800)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050800))

8. Обязательства потребителей, включенных в Реестр, по созданию электрической мощности, в том числе регулировочной электрической мощности, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи, снижаются на величину электрической мощности, созданной субъектами оптового рынка, включенными в Реестр соответствующей группы лиц, в том числе в перечень электростанций, при выполнении в совокупности следующих условий:

1) электрическая мощность введена в эксплуатацию после 1 января 2019 года;

2) электрическая мощность создана в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон, в которой прогнозируется непокрываемый дефицит электрической мощности;

Подпункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050800))

3) электрическая мощность введена без применения механизма проведения уполномоченным органом тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также проведения уполномоченным органом аукционных торгов;

4) электрическая мощность введена без заключения с уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление;

5) объем электрической мощности не был учтен ранее при исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

В пункт 9 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050900))

9. При исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, путем выполнения действий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 6 настоящей статьи, место размещения (площадка), тип и вид топлива для генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию, субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, согласовываются с уполномоченным органом в соответствии с утвержденными [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33030003) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита с учетом прогнозируемого дефицита электрической мощности на предстоящий семилетний период в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон.

В пункт 10 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15051000))

10. Потребители, включенные в Реестр соответствующей группы лиц, в течение сорока пяти календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о возникновении прогнозируемого непокрываемого дефицита электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон принимают решение о действиях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, в соответствии с которыми они будут участвовать в создании электрической мощности для покрытия дефицита, и направляют его в уполномоченный орган.

В пункт 11 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15050900))

11. При принятии решения об участии в создании электрической мощности путем выполнения действий, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 6 настоящей статьи, субъекты оптового рынка, включенные в Реестр соответствующей группы лиц, в течение ста восьмидесяти пяти календарных дней со дня принятия решения заключают с уполномоченным органом [договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37920229) на создание электрической мощности, в котором определяется срок ввода в эксплуатацию генерирующих установок.

В пункт 12 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15051200))

12. В течение тридцати календарных дней со дня заключения договора на создание электрической мощности единый закупщик заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с субъектом оптового рынка, включенным в Реестр соответствующей группы лиц, по тарифу за услугу по поддержанию готовности электрической мощности в размере 1 тенге за 1 мегаватт в месяц без учета налога на добавленную стоимость в объеме и на сроки, которые установлены уполномоченным органом.

Объем электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности, закупаемый единым закупщиком, определяется как соотношение прогнозируемого дефицита к доле пиковой нагрузки потребителей, включенных в Реестр соответствующей группы лиц, к общей пиковой нагрузке в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон, рассчитанной на момент возникновения прогнозируемого дефицита за вычетом электрической мощности, востребованной соответствующей группой лиц для собственного потребления.

Срок действия договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с субъектом оптового рынка, включенным в Реестр соответствующей группы лиц, устанавливается на тот же период, что и с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также с победителями аукционных торгов.

В пункт 13 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15051300))

13. При принятии решения об участии в создании электрической мощности или регулировочной электрической мощности путем выполнения действия, указанного в подпункте 4) пункта 6 настоящей статьи, потребители, включенные в Реестр соответствующей группы лиц, покупают у единого закупщика услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в соответствии с правилами участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита.

14. Договоры, предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящей статьи, предусматривают ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых обязательств и заключаются на основании [типовых договоров](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006608746).

Пункт 15 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1505) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15051500)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33836594#sub_id=1505) РК от 03.01.22 г. № 101-VII (введены в действие с 7 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33830279#sub_id=15051500))

15. На энергопроизводящие организации и потребителей, входящих в одну группу лиц при условии наличия контроля, определенного в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1 статьи 9](#sub90000) настоящего Закона, но не включенных в Реестр, не распространяются положения настоящей статьи и [статей 15-3, 15-4](#sub15030000), [15-6](#sub15060000) и [15-8](#sub15080000) настоящего Закона, установленные для группы лиц.

Закон дополнен статьей 15-6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500#sub_id=155) РК от 05.10.18 г. № 184-VI

Статья 15-6. Порядок проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию

1. В случае, указанном в [пункте 8 статьи 15-1](#sub15010800) настоящего Закона, уполномоченный орган проводит тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, на объем электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита за вычетом величины электрической мощности, которая будет создана субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором с уполномоченным органом, предусмотренным [пунктом 11 статьи 15-5](#sub15051100) настоящего Закона.

2. Место размещения (площадка), тип и вид топлива для генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, определяются по результатам технико-экономического обоснования, проведенного по заказу уполномоченного органа.

3. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня утверждения тендерной документации, но не менее чем за тридцать календарных дней до окончательной даты представления потенциальными инвесторами документов и материалов для участия в тендере публикует в средствах массовой информации объявление о проведении тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

4. Пакет тендерной документации на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, содержит:

1) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

2) проект договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

5. В тендере на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, участвуют потенциальные инвесторы, которые представили:

1) копии учредительных документов;

2) документы, подтверждающие наличие финансовых и материальных ресурсов, достаточных для строительства генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, из расчета финансирования за счет собственных средств не менее тридцати процентов от общего объема стоимости генерирующих установок.

6. Тендерная комиссия подводит итоги тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в срок не более тридцати календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней со дня подведения итогов тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, направляет проект договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, потенциальному инвестору, признанному победителем тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

Победитель тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, подписывает указанный договор.

7. Тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, признается несостоявшимся в случаях:

1) наличия менее двух потенциальных инвесторов;

2) несоответствия документов, представленных всеми потенциальными инвесторами, пункту 5 настоящей статьи.

В случае признания тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, несостоявшимся уполномоченный орган проводит повторный тендер.

8. В течение сорока пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, уполномоченный орган заключает с победителем тендера договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в котором определяет срок ввода в эксплуатацию генерирующих установок и ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых победителем тендера обязательств.

9. В течение тридцати календарных дней со дня заключения договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, единый закупщик заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с победителем тендера по индивидуальному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в объеме и на сроки, которые установлены уполномоченным органом.

Электрическая мощность генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

10. Договоры, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, заключаются на основании типовых договоров.

11. Энергопроизводящие организации и потребители, включенные уполномоченным органом в Реестр, не вправе участвовать в проводимом уполномоченным органом тендере на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

Закон дополнен статьей 15-7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32086770#sub_id=157) РК от 30.12.19 г. № 297-VI

Статья 15-7. Формирование перечня электростанций

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1507) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15070000))

1. Юридическое лицо включается в перечень электростанций при условии соответствия критериям и наличия документов, указанных в настоящей статье, а также в случае определения юридического лица в качестве победителя аукционных торгов.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1507) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15070200))

2. Юридическое лицо для включения в перечень электростанций должно соответствовать в совокупности следующим критериям:

1) новые электрические мощности создаются и вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 года в зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой имеется и (или) прогнозируется непокрываемый дефицит электрической мощности;

2) товарный газ используется или будет использоваться в качестве топлива для производства электрической энергии на новых созданных электрических мощностях;

3) новые созданные электрические мощности подключаются к автоматическому регулированию электрической мощности и имеют диапазон регулирования не менее двадцати процентов от установленной электрической мощности.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1507) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=15070300))

3. Юридическое лицо для включения в перечень электростанций подает заявление в уполномоченный орган в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33093632) включения потребителей в перечень электростанций с приложением технических условий, полученных или согласованных с системным оператором, на подключение к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, содержащих условия подключения новых электрических мощностей к автоматическому регулированию.

4. После введения в эксплуатацию новых электрических мощностей в течение десяти лет между энергопроизводящей организацией, включенной в перечень электростанций, и системным оператором ежегодно заключается договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности по цене, равной средневзвешенной договорной цене приобретения системным оператором данных услуг за календарный год, предшествующий году заключения договора, в диапазоне регулирования не менее двадцати процентов от установленной электрической мощности на увеличение или снижение.

Закон дополнен статьей 15-8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=1508) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

Статья 15-8. Порядок организации и проведения аукционных торгов

1. В случае, указанном в [пункте 9 статьи 15-1](#sub15010900) настоящего Закона, уполномоченный орган учитывает в плане размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации объемы вводимых мощностей, в том числе для покрытия прогнозируемого дефицита регулировочной электрической мощности, и объемы регулировочной электрической мощности, которые созданы или будут созданы субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором на создание электрической мощности с уполномоченным органом, предусмотренным [пунктом 11 статьи 15-5](#sub15051100) настоящего Закона.

2. В целях реализации плана размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации уполномоченный орган проводит отбор проектов.

3. Отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводится путем организации и проведения аукционных торгов среди (последовательно в порядке приоритетности):

1) площадок, включенных в план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации и имеющих предварительные технико-экономические обоснования, подготовленные единым закупщиком по заказу уполномоченного органа на основании технического задания, разработанного системным оператором;

2) площадок действующих энергопроизводящих организаций;

3) площадок, не имеющих предварительных технико-экономических обоснований.

При этом аукционные торги не проводятся в отношении генерирующих установок, которые будут созданы субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором на создание регулировочной электрической мощности с уполномоченным органом, предусмотренным [пунктом 11 статьи 15-5](#sub15051100) настоящего Закона.

4. Вновь вводимые в эксплуатацию генерирующие установки с маневренным режимом генерации:

1) создаются и вводятся в эксплуатацию после 1 января 2022 года в зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой имеется и (или) прогнозируется непокрываемый дефицит регулировочной электрической мощности;

2) имеют подключение к автоматическому регулированию генерирующих установок;

3) имеют диапазон регулирования, определяемый в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона.

При строительстве генерирующей установки с маневренным режимом генерации по типу контррегулирующей гидроэлектростанции режим ее работы строится в прямой зависимости от режима работы действующей гидроэлектростанции, расположенной выше по руслу реки.

После получения заявителем допуска к регистрации организатор аукционных торгов производит в электронной системе регистрацию заявителей.

Для регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов заявитель обращается на официальный интернет-ресурс организатора аукционных торгов для прохождения онлайн-регистрации и представляет в его адрес в электронном виде следующие документы:

1) копию устава;

2) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;

4) доверенность на представителя (в случае, если представление интересов осуществляет не первый руководитель);

5) информацию о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, контактные телефоны, электронный адрес).

5. Организация и проведение аукционных торгов согласно подпункту 1) части первой пункта 3 настоящей статьи осуществляются в следующем порядке:

1) документация аукционных торгов разрабатывается на основе предварительного технико-экономического обоснования, подготовленного единым закупщиком в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона. Предварительное технико-экономическое обоснование должно содержать место размещения, точку подключения к национальным электрическим сетям, прогнозную стоимость реализации проекта, прогнозный индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, равный пятнадцати годам, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, зону дефицита регулируемой электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, требуемые технические, технологические и эксплуатационные характеристики вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

2) уполномоченный орган направляет информацию в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы о необходимости резервирования земельных участков на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

3) местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют резервирование земельных участков, определенных в предварительном технико-экономическом обосновании для планируемых к строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, до момента предоставления победителям аукционных торгов прав на земельный участок в соответствии со статьей 49-2 Земельного кодекса Республики Казахстан и направляют соответствующую информацию в уполномоченный орган;

4) уполномоченный орган не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов;

5) заявитель для участия в аукционных торгах представляет не позднее чем за тридцать календарных дней до проведения аукционных торгов в уполномоченный орган копии учредительных документов, документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, определяемых уполномоченным органом, в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона;

6) уполномоченный орган формирует комиссию, которая не позднее чем за пятнадцать календарных дней до проведения аукционных торгов проверяет представленные заявителем документы на наличие и соответствие требованиям, установленным настоящим пунктом.

При соответствии представленных заявителем документов требованиям настоящего пункта заявитель получает допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов;

7) уполномоченный орган после проверки документов комиссией направляет информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации, организатору аукционных торгов.

В случае строительства вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, которые будут использовать товарный газ для выработки электрической энергии, до проведения аукционных торгов:

центральным исполнительным органом, осуществляющим государственное регулирование производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, а также розничной реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, определяются объем и предельные цены оптовой реализации товарного газа в соответствии со [статьей 20](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107618#sub_id=200000) Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении»;

выдаются технические условия на подключение к магистральному газопроводу и (или) газораспределительной системе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».

6. Организация и проведение аукционных торгов согласно подпункту 2) части первой пункта 3 настоящей статьи осуществляются в следующем порядке:

1) документация аукционных торгов разрабатывается в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона. Документация должна содержать прогнозный индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, рассчитанный по предварительным технико-экономическим обоснованиям аналогичных проектов и (или) результатам аукционных торгов аналогичных проектов в соответствии с подпунктом 1) части первой пункта 3 настоящей статьи, за вычетом затрат на строительство инфраструктуры, срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, равный пятнадцати годам, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, зону дефицита регулируемой электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

2) заявитель для участия в аукционных торгах не позднее чем за тридцать календарных дней представляет в уполномоченный орган копии учредительных документов, документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, определяемых уполномоченным органом, в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона;

3) действующие энергопроизводящие организации должны находиться в той зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, по которой уполномоченным органом объявлено проведение аукционных торгов;

4) действующие энергопроизводящие организации при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации обязаны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газ для выработки электрической энергии;

5) уполномоченный орган формирует комиссию, которая не позднее чем за пятнадцать календарных дней до проведения аукционных торгов проверяет представленные заявителем документы на наличие и соответствие требованиям, установленным настоящим пунктом.

При соответствии представленных заявителем документов требованиям настоящего пункта заявитель получает допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов;

6) уполномоченный орган после проверки документов комиссией направляет информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации, организатору аукционных торгов;

7) уполномоченный орган не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов.

7. Организация и проведение аукционных торгов согласно подпункту 3) части первой пункта 3 настоящей статьи осуществляются в следующем порядке:

1) документация аукционных торгов разрабатывается в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона. Документация должна содержать прогнозный индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, рассчитанный по предварительным технико-экономическим обоснованиям аналогичных проектов и (или) результатам аукционных торгов аналогичных проектов в соответствии с подпунктом 1) части первой пункта 3 настоящей статьи, срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, равный пятнадцати годам, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, зону дефицита регулируемой электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

2) заявитель для участия в аукционных торгах представляет не позднее чем за тридцать календарных дней в уполномоченный орган копии учредительных документов, документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, определяемых уполномоченным органом, в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона;

3) уполномоченный орган формирует комиссию, которая не позднее чем за пятнадцать календарных дней до проведения аукционных торгов проверяет представленные заявителем документы на наличие и соответствие требованиям, установленным настоящим пунктом.

При соответствии представленных заявителем документов требованиям настоящего пункта заявитель получает допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов;

4) уполномоченный орган после проверки документов комиссией направляет информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации, организатору аукционных торгов;

5) уполномоченный орган не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов.

8. Единый закупщик в течение пятнадцати календарных дней со дня подведения итогов аукционных торгов направляет победителю аукционных торгов проект договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Победитель аукционных торгов в течение тридцати календарных дней со дня получения проекта договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности подписывает указанный договор на срок, равный пятнадцати годам с даты ее первой аттестации, по индивидуальному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, определенному по результату аукционных торгов.

При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, объем и срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности победителя аукционных торгов не подлежат корректировке в сторону увеличения.

Победитель аукционных торгов обязан ежегодно заключать договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности в порядке, определяемом в соответствии с [подпунктом 70-37) статьи 5](#sub5007037) настоящего Закона.

Ответственность за невыполнение обязательств по договорам о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и на оказание услуг по регулированию электрической мощности наступает посредством использования механизмов рынка электрической мощности, определяемых в соответствии с [подпунктом 42) статьи 5](#sub50042) настоящего Закона.

Договорная электрическая мощность вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, принимаемый при расчете фактически оказанных услуг по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

9. Аукционные торги признаются несостоявшимися в случаях:

1) наличия менее двух участников аукционных торгов;

2) несоответствия документов, представленных всеми участниками аукционных торгов, требованиям [пунктов 5, 6 и 7](#sub15080500) настоящей статьи и [подпункта 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона.

В случае признания аукционных торгов несостоявшимися уполномоченный орган вправе проводить повторные аукционные торги среди площадок, определенных подпунктами 1), 2) и 3) части первой [пункта 3](#sub15080300) настоящей статьи.

10. Победители аукционных торгов возмещают единому закупщику затраты, понесенные на разработку предварительного технико-экономического обоснования, на основании которого были проведены аукционные торги.

11. Уполномоченный орган включает победителя аукционных торгов в перечень электростанций.

12. Генерирующие установки, введенные в рамках аукционных торгов, обязаны соблюдать диапазон регулирования, определяемый в соответствии с [подпунктом 70-41) статьи 5](#sub5007041) настоящего Закона.

См: [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38426363) и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 161 «Об утверждении Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации»

Закон дополнен статьей 15-9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36203896#sub_id=1509) РК от 30.06.22 г. № 130-VII (введено в действие с 31 августа 2022 г.)

Статья 15-9. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива

1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива заключаются только с действующими (существующими) электрическими станциями действующих энергопроизводящих организаций, находящимися в городах республиканского значения.

2. Энергопроизводящая организация, намеревающаяся заключить с уполномоченным органом инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, направляет на рассмотрение в совет рынка инвестиционную программу по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

3. Вместе с инвестиционной программой по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива в совет рынка также вносятся:

1) информация о соответствующем мероприятии по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

2) технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

3) положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы на технико-экономическое обоснование мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

4) положительное заключение государственной экологической экспертизы.

4. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, представленные позже срока, определенного уполномоченным органом, и не соответствующие пункту 3 настоящей статьи, не принимаются к рассмотрению советом рынка.

5. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива не подлежат изменению после направления в совет рынка.

6. Инвестиционные программы по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, представленные в совет рынка согласно пунктам 2 и 3 настоящей статьи, рассматриваются советом рынка в порядке, определенном уполномоченным органом.

7. Совет рынка отдельно по каждой инвестиционной программе по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива готовит заключение о целесообразности либо нецелесообразности ее реализации.

8. На основании заключения совета рынка уполномоченный орган принимает решение о заключении (об отказе в заключении) инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

Основанием для отказа в заключении инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива является отсутствие газотранспортной инфраструктуры в городе республиканского значения, в котором энергопроизводящая организация планирует осуществление мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

9. Инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива содержит следующую информацию:

1) наименование энергопроизводящих организаций;

2) объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности. При этом энергопроизводящей организации запрещается заключать с единым закупщиком договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности согласно подпунктам 3) и 4) части первой [пункта 3-1 статьи 15-3](#sub15030301) настоящего Закона на объем электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

3) тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности как переменную величину по годам с учетом возврата основного долга, привлеченного для реализации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, с учетом срока покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности (в месяцах) и объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

В случае, если генерирующие установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива вводятся поочередно и (или) поэтапно и (или) пусковыми комплексами, тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности определяются в зависимости от объемов электрической мощности вводимых генерирующих установок;

4) срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности не менее десяти лет, начиная с даты, указанной в подпункте 5) настоящего пункта;

5) дату начала покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, соответствующую плановой дате ввода в эксплуатацию генерирующей установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива;

6) сведения о соответствующем мероприятии по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

10. После заключения уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива единый закупщик заключает с данными организациями договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности по тарифам, в объеме и на сроки, которые указаны в инвестиционном соглашении.

11. Покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности по договорам, указанным в пункте 10 настоящей статьи, осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующие энергопроизводящие организации внесли единому закупщику акты проведения системным оператором аттестаций электрической мощности генерирующих установок, но не ранее даты, указанной в подпункте 5) пункта 9 настоящей статьи.

В случае, если генерирующие установки с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива вводятся поочередно и (или) поэтапно и (или) пусковыми комплексами, оплата услуги по поддержанию готовности электрической мощности осуществляется по тарифам на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в зависимости от объемов электрической мощности вводимых генерирующих установок.

12. Электрическая мощность энергопроизводящей организации, с которой заключено инвестиционное соглашение на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, с даты фактической покупки ее услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанной в пункте 11 настоящей статьи, подлежит обязательной ежегодной аттестации электрической мощности генерирующих установок системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности генерирующих установок значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках мероприятий по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации электрической мощности генерирующих установок.

13. Величина ежегодной амортизации мероприятия по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива в рамках настоящей статьи не подлежит включению в тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

14. Действие настоящей статьи не распространяется на энергопроизводящие организации, включенные уполномоченным органом в Реестр.

См: [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38807047) и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 389 «Об утверждении Правил рассмотрения инвестиционных программ по модернизации, реконструкции и (или) расширению со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и (или) расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности»

Закон дополняется статьей 15-10 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=691510) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 16. Розничный рынок электрической энергии

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116356#sub_id=714) РК от 27.07.07 г. № 316-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30116574#sub_id=160000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1216) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=160000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9505) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=160000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7816) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=160000))

1. [Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39997873#sub_id=300) доступа на розничный рынок электрической энергии определяется уполномоченным органом.

2. Региональные электросетевые компании осуществляют функции передачи электрической энергии по электрическим сетям в границах ее балансовой принадлежности.

3. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=107) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=160300))

Пункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38955953#sub_id=2616) РК от 30.12.22 г. № 177-VII (введен в действие с 12 января 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39776247#sub_id=160400))

4. Гарантирующим поставщикам электрической энергии при осуществлении хозяйственной деятельности не могут быть предоставлены преимущества по отношению к иным энергоснабжающим организациям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9505) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539))

5. Порядок определения гарантирующего поставщика электроэнергии и зоны его ответственности устанавливаются [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39997873#sub_id=1200) организации и функционирования розничного рынка электрической энергии.

См. изменения в статью 17 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6917) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Статья 17. Договоры на оптовом рынке электрической энергии

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=108) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=170000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=17) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=170000))

1. Купля-продажа электрической энергии, оказание услуг по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации, регулированию электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, участию в централизованной торговле электрической энергией, участию в централизованных торгах электрической мощностью осуществляются на основании договоров, заключаемых в соответствии с [Гражданским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880#sub_id=4820000) Республики Казахстан, настоящим Законом и иными [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34093952) Республики Казахстан.

2. Договоры купли-продажи электрической энергии должны содержать:

1) график суточного электропотребления;

2) порядок резервирования энергопроизводящими организациями электрической мощности.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=17) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=170300))

3. Договоры купли-продажи электрической энергии, договоры на [оказание услуг по передаче электрической энергии](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007039958), [технической диспетчеризации](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33746760#sub_id=1), регулированию электрической мощности, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, договоры участия на рынке централизованной торговли должны содержать условия и порядок прекращения оказания соответствующих услуг в случае несвоевременной оплаты по договорам.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=17) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам купли-продажи, передачи электрической энергии возмещение причиненного этим реального ущерба производит сторона, ответственная за неисполнение обязательства.

Статья 18. Договоры на розничном рынке электрической и тепловой энергии

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1217) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=180000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112346#sub_id=900) РК от 13.01.12 г. № 542-IV ([*введены в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112346#sub_id=20000) с 1 июля 2012 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31211282#sub_id=180000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38007530#sub_id=700) РК от 21.04.16 г. № 504-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31915018#sub_id=180000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=618) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=180000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3018) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34829710#sub_id=180000))

1. Купля-продажа электрической и тепловой энергии на розничном рынке осуществляется на основании публичных договоров энергоснабжения, заключаемых потребителями с энергоснабжающими организациями.

Энергоснабжающие организации не вправе отказывать потребителям в реализации (продаже) электрической энергии по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов (для физических лиц) потребляемой электрической энергии.

Энергоснабжающие организации не вправе отказывать потребителям в реализации тепловой энергии по тарифам, дифференцированным в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии.

Энергоснабжающие организации не вправе прекращать подачу тепловой энергии потребителю при наличии задолженности по оплате за использованную электрическую энергию.

Энергоснабжающие организации не вправе прекращать подачу электрической энергии потребителю при наличии задолженности по оплате за использованную тепловую энергию.

См.также: [*Нормативное постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30042879) Верховного Суда Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства, связанного с взысканием задолженности за тепловую и электрическую энергию», [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32433495) Министра энергетики РК от 14 декабря 2020 года на вопрос от 30 ноября 2020 года № 654855 (dialog.egov.kz) «О заключении производителем электроэнергии договора с розничным потребителем»

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=618) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

1-1. Энергоснабжающие организации заключают типовые договоры электроснабжения по следующим группам потребителей:

1) [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37913746#sub_id=1) электроснабжения для бытовых потребителей;

2) [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37913746#sub_id=2) электроснабжения для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд;

3) [типовой договор](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37913746#sub_id=3) электроснабжения для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета.

2. Договоры, заключаемые энергоснабжающими и энергопередающими организациями на розничном рынке, обязаны содержать [равные условия](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32041964) для всех участников розничного рынка электрической и тепловой энергии.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4018) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31221742#sub_id=180000))

3. Цены и условия поставки электрической энергии, поставляемой энергоснабжающими организациями, устанавливаются в соответствии с договором купли-продажи по соглашению сторон с учетом тарифа энергопередающей организации.

Оплата потребителями за потребленную электрическую энергию производится по платежному документу, выписанному энергоснабжающей организацией на основании фактических показателей приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем, за исключением случаев использования автоматизированной системы коммерческого учета энергии.

Пункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7818) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=180400))

4. Передача электрической энергии по региональным электрическим сетям осуществляется на основании договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключаемого энергоснабжающей организацией или потребителем с региональной электросетевой компанией, по [типовой форме](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33746760), установленной уполномоченным органом.

5. Договор энергоснабжения между гарантирующими поставщиками и потребителями электрической энергии является публичным.

Статья 19. Права и обязанности потребителей электрической и тепловой энергии

1. Потребители электрической и тепловой энергии имеют право:

1) получать электрическую и тепловую энергию в соответствии с заключенными договорами;

2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической и тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенных договоров;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров;

В подпункт 4) внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=109) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=190000))

4) производить оплату за потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30045013#sub_id=6319) РК от 31.01.06 г. № 125-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30045416#sub_id=190200)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1218) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=190200)); [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=5102) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916966#sub_id=190200)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1819) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=190200))

2. Потребители электрической и тепловой энергии обязаны:

1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической и тепловой энергии;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую и (или) тепловую энергию согласно заключенным договорам;

5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

3. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32111847#sub_id=1819) РК от 12.11.15 г. № 394-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37287466#sub_id=190300))

См. [***Письмо***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30843619) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 23 августа 2010 года № 7-9631-10 «О конкретизации оплаты за потребленную электроэнергию индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами и адвокатами»

Закон дополняется статьей 19-1 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=69191) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (вводятся в действие с 1 июля 2023 г.)

Глава 5. Управление объектами электроэнергетики при

аварийных нарушениях в единой электроэнергетической системе

Республики Казахстан

Статья 20. Меры, предпринимаемые для предотвращения и ликвидации аварийных нарушений

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=9506) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31042154#sub_id=200000))

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=200200))

2. Для предотвращения или ликвидации системных аварий системный оператор задействует резервы любых энергопроизводящих организаций (как на загрузку, так и на разгрузку генерируемой мощности) независимо от формы собственности и автономные источники питания потребителей.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263) РК от 07.12.20 г. № 380-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38434812#sub_id=200300))

3. При необходимости изменить генерируемую мощность гидроэлектростанций для предотвращения или ликвидации аварийных нарушений системный оператор имеет право оперативно вносить изменения в утвержденные графики расходов воды через гидроузлы для использования регулировочной способности гидроэлектростанций.

4. При возникновении дисбаланса, не покрываемого балансирующим рынком электрической энергии в целях поддержания нормативной частоты электрического тока в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, системный оператор имеет право осуществлять куплю-продажу электрической энергии.

См.: [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33332507#sub_id=100) по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации

Статья 21. Энергоснабжение по аварийной брони

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=21) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=210000))

1. При возникновении системной аварии энергоснабжение потребителей, имеющих соответствующие акты аварийной и технологической брони энергоснабжения с энергопередающей и энергоснабжающей организациями, осуществляется по разрабатываемым энергопередающими организациями схемам, обеспечивающим поставку электрической мощности в размере аварийной брони для организаций хозяйственной инфраструктуры, в силу технологических причин нуждающихся в непрерывном энергоснабжении, остановка деятельности которых влечет за собой угрозу жизни, здоровью людей и окружающей среде.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7821) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=210000))

2. [Порядок и условия](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39149769#sub_id=100) энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь, утверждаются уполномоченным органом.

3. Государственным учреждениям, содержащимся за счет бюджетных средств, аварийная бронь предоставляется в пределах средств, предусмотренных на расходы государственных учреждений по потреблению электрической энергии, а также при наличии соответствующей банковской гарантии, оформленной в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3310400) Республики Казахстан, для государственных предприятий и иных организаций.

Статья 22. Обеспечение сохранности и целостности объектов электроэнергетики

1. Охрана наиболее важных объектов электроэнергетики осуществляется специальными службами военизированной охраны или подразделениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Перечни](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31066257) таких объектов устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=110) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=220200)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=7821) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31613107#sub_id=220200)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=22) РК от 11.07.17 г. № 89-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34339854#sub_id=220200))

2. Запрещаются производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах линий электрических и тепловых сетей без согласования с организацией, в ведении которой находятся электрические или тепловые сети.

3. Имущество энергопроизводящих, энергопередающих организаций, участвующее в едином технологическом процессе производства и передачи электрической и (или) тепловой энергии, является неделимым.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1219) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369450#sub_id=220400)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=5422) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31626098#sub_id=220400)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38924913#sub_id=22) РК от 28.12.16 г. № 34-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35147956#sub_id=220400))

4. Купля-продажа, передача в аренду или доверительное управление объектов электроэнергетики и (или) его отдельных частей осуществляются с предварительного уведомления уполномоченного органа и [государственного органа](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38681059#sub_id=80000), осуществляющего руководство в сферах естественных монополий.

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике, несут ответственность в порядке, установленном [законами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005891008) Республики Казахстан.

Глава 6. Заключительные и переходные положения

Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального [опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2049314), за исключением:

1) пункта 2 [статьи 13](#sub130200) и пункта 4 [статьи 14](#sub140400), которые вводятся с 1 октября 2004 года;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=111) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=240000))

2) пункта 6 [статьи 13](#sub130600), который вводится с 1 января 2008 года.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051805#sub_id=111) РК от 11.04.06 г. № 136-III ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30051816#sub_id=240000))

2. Нормы, установленные подпунктом 4) пункта 1 и подпунктом 2) пункта 2 [статьи 10](#sub100000), действуют до 31 декабря 2007 года.

3. Признать утратившим силу [Закон](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014192) Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. «Об электроэнергетике» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 20, ст.729).

Статья 25. Заключительные и переходные положения

1. Энергопередающим организациям осуществить разделение деятельности по передаче электрической и (или) тепловой энергии от деятельности по энергоснабжению до 1 октября 2004 года.

2. Региональным электросетевым компаниям осуществить разделение деятельности по передаче электрической энергии от деятельности по энергоснабжению путем создания энергоснабжающих организаций до 1 октября 2004 года.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1220) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.)

3. Энергопроизводящим организациям заключить соглашения с 1 мая 2009 года в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369330#sub_id=1220) РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.)

4. Запрет, предусмотренный [пунктом 3-3 статьи 13](#sub13030300) настоящего Закона, не распространяется на случаи продажи электрической энергии энергоснабжающим организациям, поставляющим ее в объеме не более 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности, до 1 июля 2009 года.

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38955953#sub_id=2625) РК от 30.12.22 г. № 177-VII (введен в действие с 12 января 2023 г.)

4-1. Запрет, предусмотренный [подпунктом 2) части первой пункта 3-3 статьи 13](#sub13030302) настоящего Закона, не распространяется на гарантирующих поставщиков электрической энергии до 1 января 2030 года.

5. Действовал до 1 января 2016 г. в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31220313#sub_id=4018) РК от 04.07.12 г. № 25-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37605047#sub_id=250500))

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=25) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

6. Энергопередающие организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, должны соответствовать:

1) требованию, предъявляемому к деятельности по передаче электрической энергии, указанному в [подпункте 1) пункта 6 статьи 13-1](#sub13010600) настоящего Закона, не позднее 1 января 2018 года;

2) требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии, указанным в [подпунктах 2) и 3) пункта 6 статьи 13-1](#sub13010602) настоящего Закона, не позднее 1 января 2020 года;

3) требованию, предъявляемому к деятельности по передаче электрической энергии, указанному в [подпункте 4) пункта 6 статьи 13-1](#sub13010604) настоящего Закона, не позднее 1 января 2022 года.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32691008#sub_id=25) РК от 11.07.17 г. № 89-VI

7. Местные исполнительные органы обеспечивают передачу электрических сетей, находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц, в соответствии с [пунктом 2 статьи 13-1](#sub13010200) настоящего Закона не позднее 1 января 2019 года.

Статья дополнена пунктом 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37285263#sub_id=17) РК от 07.12.20 г. № 380-VI

8. Потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, должны соответствовать требованию, установленному [пунктом 6-2 статьи 13](#sub13060200) настоящего Закона, не позднее 1 января 2023 года.

Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38955953#sub_id=2625) РК от 30.12.22 г. № 177-VII (введен в действие с 12 января 2023 г.)

9. Действие [пункта 10 статьи 15-3](#sub15031000) настоящего Закона распространяется на договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенные единым закупщиком с 1 января 2022 года.

Статья дополнена пунктами 10 - 12 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=6925) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.)

10. Уполномоченный орган совместно с системным оператором обеспечивает ввод балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени с 1 июля 2023 года.

11. Уполномоченный орган обеспечивает переход к модели единого закупщика на рынке электрической энергии с 1 июля 2023 года.

12. Действие настоящего Закона в части покупки и продажи электрической энергии единому закупщику электрической энергии распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров, которые подлежат расторжению до 1 июля 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Президент**  **Республики Казахстан** | **Н. НАЗАРБАЕВ** |